## Данные
| min | [6 empty] | 0 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 500
| max | [6 empty] | 950000 |  | 0 |  | 950000 |  |  | 1600000 | 0
[10 empty] | 1 | 0.1 |  |  |  | 0.09
id | Дата | Давление RAW | Давление | Температура RAW | Температура | Влажность RAW | Влажность | IAQ RAW | IAQ BSEC2 | Вычисление без учета влажности map | hum score | gas score | Вычисление с учетом относительной влажности | Абсолютная влажность | Компенсированный GAS | Вычисление с учетом абсолютной влажности
221859 | 05-02-2023 21:46:58 | 101888 | 764.223 | 23.623 | 23.592 | 55.677 | 55.796 | 415475 | 130.883 | 281.3289 | 7.3872 | 39.3608 | 266.2602 | 11.8583 | 1207935.7949 | 122.5201
221860 | 05-02-2023 21:50:00 | 101888 | 764.219 | 23.56 | 23.527 | 56.455 | 56.545 | 405655 | 135.436 | 286.4974 | 7.2575 | 38.4305 | 271.5601 | 11.9809 | 1192475.5267 | 127.3514
221861 | 05-02-2023 21:53:02 | 101889 | 764.234 | 23.486 | 23.453 | 56.915 | 57.094 | 400317 | 137.971 | 289.3068 | 7.1808 | 37.9248 | 274.472 | 12.0277 | 1181751.3645 | 130.7027
221862 | 05-02-2023 21:56:02 | 101891 | 764.243 | 23.409 | 23.382 | 57.297 | 57.451 | 394420 | 141.395 | 292.4105 | 7.1172 | 37.3661 | 277.5836 | 12.0554 | 1167248.7947 | 135.2348
221863 | 05-02-2023 21:59:02 | 101891 | 764.243 | 23.34 | 23.312 | 57.634 | 57.782 | 393030 | 144.1 | 293.1421 | 7.061 | 37.2344 | 278.5229 | 12.0787 | 1165574.1078 | 135.7581
221864 | 05-02-2023 22:02:04 | 101892 | 764.254 | 23.263 | 23.245 | 57.833 | 57.985 | 389372 | 145.489 | 295.0674 | 7.0278 | 36.8879 | 280.4215 | 12.0673 | 1153537.5273 | 139.5195
221865 | 05-02-2023 22:05:05 | 101895 | 764.278 | 23.214 | 23.184 | 58.056 | 58.253 | 387120 | 146.95 | 296.2526 | 6.9907 | 36.6745 | 281.674 | 12.0799 | 1148175.9171 | 141.195
221866 | 05-02-2023 22:08:07 | 101899 | 764.307 | 23.157 | 23.119 | 58.134 | 58.375 | 387120 | 147.557 | 296.2526 | 6.9777 | 36.6745 | 281.739 | 12.0569 | 1145792.2309 | 141.9399
221867 | 05-02-2023 22:11:08 | 101900 | 764.315 | 23.133 | 23.082 | 58.012 | 58.192 | 389826 | 146.072 | 294.8284 | 6.998 | 36.9309 | 280.3556 | 12.0151 | 1149469.8944 | 140.7907
221868 | 05-02-2023 22:14:08 | 101909 | 764.377 | 23.158 | 23.086 | 58.37 | 58.464 | 388468 | 147.481 | 295.5432 | 6.9383 | 36.8022 | 281.2972 | 12.1065 | 1154930.0229 | 139.0844
221869 | 05-02-2023 22:17:08 | 101921 | 764.471 | 23.297 | 23.146 | 59.387 | 59.149 | 371051 | 157.038 | 304.71 | 6.7688 | 35.1522 | 290.3948 | 12.4156 | 1134267.3519 | 145.5415
221870 | 05-02-2023 22:20:11 | 101920 | 764.461 | 23.478 | 23.362 | 59.155 | 59.319 | 360491 | 163.312 | 310.2679 | 6.8075 | 34.1518 | 295.2036 | 12.4954 | 1109931.9159 | 153.1463
221871 | 05-02-2023 22:23:13 | 101922 | 764.478 | 23.577 | 23.469 | 59.361 | 59.476 | 356588 | 164.983 | 312.3221 | 6.7732 | 33.782 | 297.2241 | 12.6098 | 1109280.891 | 153.3497
221872 | 05-02-2023 22:26:14 | 101919 | 764.458 | 23.684 | 23.566 | 59.787 | 59.822 | 347557 | 169.525 | 317.0753 | 6.7022 | 32.9265 | 301.8569 | 12.7779 | 1097667.6603 | 156.9789
221873 | 05-02-2023 22:28:05 | 101924 | 764.491 | 23.775 | 23.65 | 59.84 | 60.005 | 344287 | 172.069 | 318.7963 | 6.6933 | 32.6167 | 303.45 | 12.8556 | 1094970.714 | 157.8217
221874 | 05-02-2023 22:30:46 | 101916 | 764.436 | 23.837 | 23.754 | 55.895 | 56.98 | 382256 | 144.724 | 298.8126 | 7.3508 | 36.2137 | 282.1772 | 12.0505 | 1130750.8069 | 146.6404
221875 | 05-02-2023 22:33:47 | 101919 | 764.454 | 23.959 | 23.833 | 56.739 | 56.8 | 391193 | 139.232 | 294.1089 | 7.2102 | 37.0604 | 278.6472 | 12.3176 | 1185334.9366 | 129.5828
221876 | 05-02-2023 22:36:50 | 101921 | 764.472 | 24.072 | 23.966 | 56.86 | 57.219 | 388018 | 139.689 | 295.78 | 7.19 | 36.7596 | 280.252 | 12.4232 | 1186951.4715 | 129.0777
221877 | 05-02-2023 22:39:54 | 101925 | 764.5 | 24.146 | 24.055 | 57.106 | 57.167 | 384452 | 139.815 | 297.6568 | 7.149 | 36.4218 | 282.1462 | 12.5295 | 1187340.149 | 128.9562
221878 | 05-02-2023 22:42:56 | 101929 | 764.527 | 24.185 | 24.108 | 56.895 | 57.059 | 385115 | 138.771 | 297.3079 | 7.1842 | 36.4846 | 281.6563 | 12.5108 | 1187391.5101 | 128.9402
221879 | 05-02-2023 22:45:58 | 101931 | 764.542 | 24.188 | 24.129 | 56.883 | 57.118 | 389372 | 136.995 | 295.0674 | 7.1862 | 36.8879 | 279.6298 | 12.5103 | 1200461.4775 | 124.8558
221880 | 05-02-2023 22:49:01 | 101930 | 764.534 | 24.182 | 24.128 | 56.797 | 57.007 | 388694 | 134.997 | 295.4242 | 7.2005 | 36.8236 | 279.8793 | 12.4871 | 1195875.7012 | 126.2888
221881 | 05-02-2023 22:52:02 | 101933 | 764.557 | 24.153 | 24.109 | 56.479 | 56.719 | 394885 | 131.883 | 292.1658 | 7.2535 | 37.4102 | 276.6817 | 12.3968 | 1205088.3193 | 123.4099
221882 | 05-02-2023 22:55:02 | 101927 | 764.516 | 24.116 | 24.072 | 56.304 | 56.525 | 399839 | 128.939 | 289.5584 | 7.2827 | 37.8795 | 274.1892 | 12.3325 | 1213164.2509 | 120.8862
221883 | 05-02-2023 22:58:03 | 101927 | 764.516 | 24.073 | 24.029 | 55.992 | 56.237 | 407631 | 124.9 | 285.4574 | 7.3347 | 38.6177 | 270.2383 | 12.2343 | 1225921.7597 | 116.8995
221884 | 05-02-2023 23:01:05 | 101930 | 764.536 | 24.017 | 23.979 | 55.724 | 55.978 | 410884 | 122.568 | 283.7453 | 7.3793 | 38.9259 | 268.4741 | 12.1371 | 1224943.5058 | 117.2052
221885 | 05-02-2023 23:04:08 | 101936 | 764.586 | 23.954 | 23.921 | 55.398 | 55.663 | 419906 | 118.276 | 278.9968 | 7.4337 | 39.7806 | 263.9288 | 12.023 | 1239052.7621 | 112.796
221886 | 05-02-2023 23:07:11 | 101941 | 764.621 | 23.892 | 23.861 | 55.409 | 55.621 | 421493 | 116.451 | 278.1616 | 7.4318 | 39.9309 | 263.1863 | 11.9831 | 1239279.0455 | 112.7253
221887 | 05-02-2023 23:10:13 | 101936 | 764.585 | 23.834 | 23.8 | 55.174 | 55.39 | 429333 | 113.697 | 274.0353 | 7.471 | 40.6737 | 259.2767 | 11.893 | 1252137.1997 | 108.7071
221888 | 05-02-2023 23:13:14 | 101936 | 764.579 | 23.773 | 23.739 | 54.926 | 55.112 | 436615 | 109.446 | 270.2026 | 7.5123 | 41.3635 | 255.6207 | 11.7986 | 1262597.0779 | 105.4384
221889 | 05-02-2023 23:16:14 | 101937 | 764.59 | 23.713 | 23.678 | 54.652 | 54.992 | 441220 | 107.698 | 267.7789 | 7.558 | 41.7998 | 253.2111 | 11.6998 | 1264612.6193 | 104.8086
221890 | 05-02-2023 23:19:14 | 101937 | 764.593 | 23.652 | 23.62 | 54.302 | 54.507 | 448312 | 104.713 | 264.0463 | 7.6163 | 42.4717 | 249.56 | 11.5845 | 1271685.14 | 102.5984
221891 | 05-02-2023 23:22:14 | 101945 | 764.648 | 23.598 | 23.563 | 54.134 | 54.42 | 453169 | 101.009 | 261.49 | 7.6443 | 42.9318 | 247.1193 | 11.5133 | 1277241.4692 | 100.862
221892 | 05-02-2023 23:25:14 | 101943 | 764.633 | 23.521 | 23.506 | 54.027 | 54.25 | 458132 | 100.01 | 258.8779 | 7.6622 | 43.402 | 244.6793 | 11.4402 | 1282769.2225 | 99.1346
221893 | 05-02-2023 23:28:17 | 101944 | 764.639 | 23.463 | 23.437 | 53.832 | 54.074 | 463205 | 97.5803 | 256.2079 | 7.6947 | 43.8826 | 242.1138 | 11.3613 | 1287795.7801 | 97.5638
221894 | 05-02-2023 23:31:20 | 101942 | 764.629 | 23.407 | 23.377 | 53.459 | 53.765 | 469706 | 93.546 | 252.7863 | 7.7568 | 44.4985 | 238.7235 | 11.2466 | 1292460.1659 | 96.1062
221895 | 05-02-2023 23:34:19 | 101939 | 764.603 | 23.348 | 23.31 | 53.214 | 53.488 | 477411 | 90.8144 | 248.7311 | 7.7977 | 45.2284 | 234.8696 | 11.1575 | 1303163.1171 | 92.7615
221896 | 05-02-2023 23:37:20 | 101936 | 764.583 | 23.29 | 23.251 | 52.943 | 53.193 | 489277 | 87.6072 | 242.4858 | 7.8428 | 46.3526 | 229.023 | 11.064 | 1324361.5593 | 86.137
221897 | 05-02-2023 23:40:20 | 101936 | 764.58 | 23.227 | 23.194 | 52.622 | 52.845 | 495433 | 84.6524 | 239.2458 | 7.8963 | 46.9358 | 225.8395 | 10.9574 | 1328224.5196 | 84.9298
221898 | 05-02-2023 23:43:20 | 101939 | 764.606 | 23.163 | 23.135 | 52.569 | 52.834 | 496905 | 83.6848 | 238.4711 | 7.9052 | 47.0752 | 225.0981 | 10.9064 | 1326072.7686 | 85.6023
221899 | 05-02-2023 23:46:22 | 101945 | 764.648 | 23.112 | 23.079 | 52.536 | 52.749 | 501371 | 82.3751 | 236.1205 | 7.9107 | 47.4983 | 222.9551 | 10.8679 | 1333355.0614 | 83.3265
221900 | 05-02-2023 23:49:24 | 101951 | 764.693 | 23.058 | 23.021 | 52.389 | 52.622 | 505537 | 81.0857 | 233.9279 | 7.9352 | 47.893 | 220.8593 | 10.804 | 1336734.9935 | 82.2703
221901 | 05-02-2023 23:52:27 | 101956 | 764.731 | 23.007 | 22.97 | 52.242 | 52.442 | 512897 | 77.8467 | 230.0542 | 7.9597 | 48.5902 | 217.2505 | 10.7424 | 1348686.9104 | 78.5353
221902 | 05-02-2023 23:55:26 | 101959 | 764.752 | 22.944 | 22.913 | 52.164 | 52.345 | 513684 | 77.1042 | 229.64 | 7.9727 | 48.6648 | 216.8127 | 10.6877 | 1344130.9968 | 79.9591
221903 | 05-02-2023 23:58:30 | 101961 | 764.767 | 22.891 | 22.862 | 51.972 | 52.178 | 523323 | 74.6369 | 224.5668 | 8.0047 | 49.578 | 212.0868 | 10.6161 | 1360557.8259 | 74.8257
221904 | 06-02-2023 00:01:31 | 101959 | 764.757 | 22.832 | 22.807 | 51.901 | 52.111 | 520880 | 76.2425 | 225.8526 | 8.0165 | 49.3465 | 213.1849 | 10.5659 | 1348094.339 | 78.7205
221905 | 06-02-2023 00:04:37 | 101958 | 764.748 | 22.782 | 22.752 | 51.844 | 52.027 | 528280 | 74.7214 | 221.9579 | 8.026 | 50.0476 | 209.6321 | 10.5241 | 1362113.2089 | 74.3396
221906 | 06-02-2023 00:07:34 | 101962 | 764.779 | 22.734 | 22.697 | 51.704 | 51.92 | 527032 | 74.3402 | 222.6147 | 8.0493 | 49.9293 | 210.1066 | 10.4668 | 1351911.2982 | 77.5277
221907 | 06-02-2023 00:10:36 | 101959 | 764.759 | 22.672 | 22.646 | 51.55 | 51.774 | 529953 | 72.8954 | 221.0774 | 8.075 | 50.2061 | 208.5946 | 10.3986 | 1351084.7601 | 77.786
221908 | 06-02-2023 00:13:38 | 101956 | 764.731 | 22.619 | 22.59 | 51.442 | 51.662 | 531637 | 72.605 | 220.1911 | 8.093 | 50.3656 | 207.7069 | 10.3453 | 1348893.6103 | 78.4707
221909 | 06-02-2023 00:16:41 | 101958 | 764.75 | 22.579 | 22.541 | 51.297 | 51.497 | 536323 | 70.7691 | 217.7247 | 8.1172 | 50.8095 | 205.3664 | 10.2925 | 1354330.5493 | 76.7717
221910 | 06-02-2023 00:19:44 | 101953 | 764.708 | 22.529 | 22.489 | 51.234 | 51.465 | 542847 | 70.2048 | 214.2911 | 8.1277 | 51.4276 | 202.2236 | 10.2504 | 1365620.4993 | 73.2436
221911 | 06-02-2023 00:22:44 | 101951 | 764.696 | 22.476 | 22.438 | 51.107 | 51.319 | 541968 | 70.8447 | 214.7537 | 8.1488 | 51.3443 | 202.5341 | 10.1939 | 1356496.0558 | 76.095
221912 | 06-02-2023 00:25:46 | 101953 | 764.712 | 22.43 | 22.387 | 51.018 | 51.217 | 549533 | 68.6685 | 210.7721 | 8.1637 | 52.061 | 198.8766 | 10.1493 | 1369919.6093 | 71.9001
221913 | 06-02-2023 00:28:49 | 101954 | 764.714 | 22.376 | 22.336 | 50.898 | 51.13 | 556847 | 66.83 | 206.9226 | 8.1837 | 52.7539 | 195.312 | 10.0941 | 1381267.4502 | 68.3539
221914 | 06-02-2023 00:31:52 | 101952 | 764.703 | 22.324 | 22.283 | 50.828 | 51.049 | 557311 | 66.4927 | 206.6784 | 8.1953 | 52.7979 | 195.0339 | 10.0501 | 1376958.0714 | 69.7006
221915 | 06-02-2023 00:34:54 | 101956 | 764.734 | 22.268 | 22.234 | 50.726 | 50.929 | 561048 | 65.6971 | 204.7116 | 8.2123 | 53.1519 | 193.1788 | 9.9977 | 1379666.4165 | 68.8542
221916 | 06-02-2023 00:37:57 | 101954 | 764.718 | 22.222 | 22.181 | 50.619 | 50.824 | 566270 | 65.086 | 201.9632 | 8.2302 | 53.6466 | 190.616 | 9.9502 | 1386572.4006 | 66.6961
221917 | 06-02-2023 00:41:00 | 101957 | 764.739 | 22.17 | 22.13 | 50.43 | 50.649 | 566749 | 64.5169 | 201.7111 | 8.2617 | 53.692 | 190.2316 | 9.8834 | 1379429.6688 | 68.9282
221918 | 06-02-2023 00:44:02 | 101960 | 764.762 | 22.116 | 22.078 | 50.379 | 50.569 | 569643 | 64.9613 | 200.1879 | 8.2702 | 53.9662 | 188.8183 | 9.8428 | 1381410.2409 | 68.3093
221919 | 06-02-2023 00:47:02 | 101956 | 764.731 | 22.066 | 22.03 | 50.253 | 50.462 | 570128 | 63.963 | 199.9326 | 8.2912 | 54.0121 | 188.4835 | 9.7899 | 1376024.7736 | 69.9923
221920 | 06-02-2023 00:50:04 | 101962 | 764.779 | 22.024 | 21.987 | 50.191 | 50.392 | 572567 | 63.422 | 198.6489 | 8.3015 | 54.2432 | 187.2766 | 9.7542 | 1377476.3389 | 69.5386
221921 | 06-02-2023 00:53:05 | 101966 | 764.806 | 21.973 | 21.942 | 50.109 | 50.296 | 576016 | 62.9301 | 196.8337 | 8.3152 | 54.5699 | 185.5745 | 9.7097 | 1380231.6738 | 68.6776
221922 | 06-02-2023 00:56:05 | 101964 | 764.793 | 21.928 | 21.895 | 50.009 | 50.215 | 580512 | 61.5942 | 194.4674 | 8.3318 | 54.9959 | 183.3615 | 9.6652 | 1385445.8152 | 67.0482
221923 | 06-02-2023 00:59:05 | 101968 | 764.821 | 21.883 | 21.847 | 49.903 | 50.108 | 583549 | 60.4583 | 192.8689 | 8.3495 | 55.2836 | 181.8346 | 9.6197 | 1387003.2861 | 66.5615
221924 | 06-02-2023 01:02:05 | 101962 | 764.778 | 21.844 | 21.802 | 49.817 | 50.025 | 585591 | 61.2477 | 191.7942 | 8.3638 | 55.477 | 180.7956 | 9.5815 | 1387083.7892 | 66.5363
221925 | 06-02-2023 01:05:05 | 101961 | 764.772 | 21.797 | 21.759 | 49.698 | 49.897 | 588164 | 60.762 | 190.44 | 8.3837 | 55.7208 | 179.4777 | 9.5327 | 1387074.408 | 66.5392
221926 | 06-02-2023 01:08:08 | 101965 | 764.802 | 21.753 | 21.714 | 49.586 | 49.804 | 591804 | 59.8926 | 188.5242 | 8.4023 | 56.0656 | 177.6601 | 9.4871 | 1389939.9625 | 65.6438
221927 | 06-02-2023 01:11:11 | 101970 | 764.84 | 21.715 | 21.67 | 49.499 | 49.698 | 595490 | 59.2937 | 186.5842 | 8.4168 | 56.4148 | 175.8416 | 9.4497 | 1393895.7122 | 64.4076
221928 | 06-02-2023 01:14:11 | 101971 | 764.848 | 21.666 | 21.626 | 49.318 | 49.512 | 600835 | 57.5648 | 183.7711 | 8.447 | 56.9212 | 173.1589 | 9.3885 | 1398684.7055 | 62.911
221929 | 06-02-2023 01:17:12 | 101969 | 764.83 | 21.622 | 21.581 | 49.225 | 49.423 | 603544 | 56.8448 | 182.3453 | 8.4625 | 57.1779 | 171.7982 | 9.347 | 1399751.8613 | 62.5775
221930 | 06-02-2023 01:20:14 | 101971 | 764.844 | 21.579 | 21.535 | 49.057 | 49.279 | 607930 | 56.4529 | 180.0368 | 8.4905 | 57.5934 | 169.5807 | 9.292 | 1402957.5954 | 61.5758
221931 | 06-02-2023 01:23:14 | 101970 | 764.84 | 21.516 | 21.49 | 48.962 | 49.158 | 609036 | 55.8672 | 179.4547 | 8.5063 | 57.6981 | 168.9776 | 9.2402 | 1398980.9856 | 62.8184
221932 | 06-02-2023 01:26:17 | 101971 | 764.844 | 21.481 | 21.442 | 48.839 | 49.046 | 614065 | 55.0517 | 176.8079 | 8.5268 | 58.1746 | 166.4929 | 9.1984 | 1405228.1752 | 60.8662
221933 | 06-02-2023 01:29:19 | 101972 | 764.856 | 21.448 | 21.402 | 48.704 | 48.909 | 616895 | 54.3405 | 175.3184 | 8.5493 | 58.4427 | 165.0399 | 9.1554 | 1406260.0339 | 60.5437
221934 | 06-02-2023 01:32:21 | 101973 | 764.863 | 21.385 | 21.356 | 48.684 | 48.83 | 613502 | 57.7784 | 177.1042 | 8.5527 | 58.1212 | 166.6305 | 9.1184 | 1393864.9148 | 64.4172
221935 | 06-02-2023 01:35:24 | 101971 | 764.843 | 21.357 | 21.316 | 48.518 | 48.708 | 624376 | 54.0106 | 171.3811 | 8.5803 | 59.1514 | 161.3413 | 9.0725 | 1412732.5574 | 58.5211
221936 | 06-02-2023 01:38:26 | 101973 | 764.863 | 21.318 | 21.276 | 48.433 | 48.617 | 624959 | 52.564 | 171.0742 | 8.5945 | 59.2066 | 160.9943 | 9.0362 | 1409434.5061 | 59.5517
221937 | 06-02-2023 01:41:29 | 101972 | 764.852 | 21.275 | 21.234 | 48.278 | 48.476 | 632040 | 51.4946 | 167.3474 | 8.6203 | 59.8775 | 157.511 | 8.9849 | 1418832.5863 | 56.6148
221938 | 06-02-2023 01:44:29 | 101974 | 764.871 | 21.235 | 21.191 | 48.18 | 48.379 | 635039 | 51.0089 | 165.7689 | 8.6367 | 60.1616 | 156.0087 | 8.9458 | 1420568.3913 | 56.0724
221939 | 06-02-2023 01:47:32 | 101973 | 764.864 | 21.195 | 21.152 | 48.125 | 48.3 | 639895 | 50.1701 | 163.2132 | 8.6458 | 60.6216 | 153.6627 | 8.9149 | 1427453.2681 | 53.9209
221940 | 06-02-2023 01:50:32 | 101974 | 764.869 | 21.152 | 21.109 | 48.021 | 48.226 | 639895 | 50.7953 | 163.2132 | 8.6632 | 60.6216 | 153.576 | 8.8735 | 1422140.3239 | 55.5811
221941 | 06-02-2023 01:53:34 | 101973 | 764.861 | 21.112 | 21.068 | 47.935 | 48.163 | 644827 | 50 | 160.6174 | 8.6775 | 61.0889 | 151.1681 | 8.8371 | 1428410.2201 | 53.6218
221942 | 06-02-2023 01:56:37 | 101975 | 764.876 | 21.061 | 21.028 | 47.83 | 48.027 | 645449 | 50.6266 | 160.29 | 8.695 | 61.1478 | 150.786 | 8.7916 | 1423954.0885 | 55.0143
221943 | 06-02-2023 01:59:40 | 101980 | 764.909 | 21.032 | 20.989 | 47.758 | 47.936 | 651100 | 50 | 157.3158 | 8.707 | 61.6832 | 148.0492 | 8.7636 | 1432804.8045 | 52.2485
221944 | 06-02-2023 02:02:42 | 101981 | 764.919 | 20.989 | 20.952 | 47.741 | 47.915 | 645449 | 51.4543 | 160.29 | 8.7098 | 61.1478 | 150.7118 | 8.7386 | 1417179.9103 | 57.1313
221945 | 06-02-2023 02:05:45 | 101978 | 764.901 | 20.949 | 20.911 | 47.624 | 47.817 | 649205 | 51.0436 | 158.3132 | 8.7293 | 61.5036 | 148.8352 | 8.697 | 1420092.693 | 56.221
221946 | 06-02-2023 02:08:48 | 101979 | 764.903 | 20.913 | 20.87 | 47.583 | 47.756 | 650467 | 51.3211 | 157.6489 | 8.7362 | 61.6232 | 148.2032 | 8.6713 | 1419571.9082 | 56.3838
221947 | 06-02-2023 02:11:51 | 101978 | 764.901 | 20.869 | 20.83 | 47.522 | 47.727 | 659439 | 50.5609 | 152.9268 | 8.7463 | 62.4732 | 143.9025 | 8.6381 | 1434852.5232 | 51.6086
221948 | 06-02-2023 02:14:53 | 101977 | 764.887 | 20.836 | 20.788 | 47.425 | 47.638 | 656206 | 51.1078 | 154.6284 | 8.7625 | 62.1669 | 145.3531 | 8.6039 | 1423434.5673 | 55.1767
221949 | 06-02-2023 02:17:57 | 101972 | 764.856 | 20.778 | 20.75 | 47.412 | 47.594 | 658790 | 51.1588 | 153.2684 | 8.7647 | 62.4117 | 144.1182 | 8.5726 | 1425014.726 | 54.6829
221950 | 06-02-2023 02:20:58 | 101970 | 764.838 | 20.759 | 20.709 | 47.323 | 47.525 | 662048 | 51.4377 | 151.5537 | 8.7795 | 62.7203 | 142.5008 | 8.547 | 1428772.8233 | 53.5085
221951 | 06-02-2023 02:24:01 | 101971 | 764.847 | 20.715 | 20.669 | 47.281 | 47.464 | 668662 | 50.1963 | 148.0726 | 8.7865 | 63.3469 | 139.3329 | 8.5176 | 1439228.9868 | 50.2409
221952 | 06-02-2023 02:27:02 | 101978 | 764.898 | 20.671 | 20.637 | 47.177 | 47.385 | 666001 | 50.6949 | 149.4732 | 8.8038 | 63.0948 | 140.5067 | 8.4771 | 1428287.5376 | 53.6601
221953 | 06-02-2023 02:30:02 | 101979 | 764.909 | 20.646 | 20.6 | 47.131 | 47.303 | 666001 | 51.6285 | 149.4732 | 8.8115 | 63.0948 | 140.4683 | 8.4565 | 1425643.1197 | 54.4865
221954 | 06-02-2023 02:33:02 | 101980 | 764.915 | 20.608 | 20.559 | 47.04 | 47.225 | 674049 | 50.0465 | 145.2374 | 8.8267 | 63.8573 | 136.5803 | 8.4215 | 1438333.2794 | 50.5209
221955 | 06-02-2023 02:36:02 | 101983 | 764.938 | 20.563 | 20.522 | 46.973 | 47.152 | 670001 | 51.7252 | 147.3679 | 8.8378 | 63.4738 | 138.4419 | 8.3875 | 1425324.0229 | 54.5862
221956 | 06-02-2023 02:39:04 | 101983 | 764.938 | 20.526 | 20.485 | 46.925 | 47.103 | 676775 | 51.0942 | 143.8026 | 8.8458 | 64.1155 | 135.1932 | 8.3609 | 1436288.404 | 51.1599
221957 | 06-02-2023 02:42:04 | 101986 | 764.958 | 20.478 | 20.446 | 46.876 | 47.069 | 676775 | 51.7097 | 143.8026 | 8.854 | 64.1155 | 135.1524 | 8.3288 | 1432147.3004 | 52.454
221958 | 06-02-2023 02:45:05 | 101986 | 764.957 | 20.46 | 20.416 | 46.831 | 46.983 | 680906 | 50.4421 | 141.6284 | 8.8615 | 64.5069 | 133.1581 | 8.3121 | 1438721.2442 | 50.3996
221959 | 06-02-2023 02:48:07 | 101991 | 764.993 | 20.422 | 20.381 | 46.74 | 46.958 | 683688 | 50.7547 | 140.1642 | 8.8767 | 64.7704 | 131.7645 | 8.2775 | 1440117.3636 | 49.9633
221960 | 06-02-2023 02:51:08 | 101990 | 764.99 | 20.376 | 20.347 | 46.735 | 46.942 | 676092 | 52.0348 | 144.1621 | 8.8775 | 64.0508 | 135.3584 | 8.2545 | 1421162 | 55.8869
221961 | 06-02-2023 02:54:09 | 101990 | 764.991 | 20.356 | 20.312 | 46.647 | 46.823 | 685088 | 52.1507 | 139.4274 | 8.8922 | 64.9031 | 131.0238 | 8.2293 | 1436814.784 | 50.9954
221962 | 06-02-2023 02:57:11 | 101987 | 764.968 | 20.313 | 20.273 | 46.617 | 46.777 | 686493 | 51.3219 | 138.6879 | 8.8972 | 65.0362 | 130.3333 | 8.2034 | 1436406.6458 | 51.1229
221963 | 06-02-2023 03:00:11 | 101986 | 764.959 | 20.28 | 20.236 | 46.595 | 46.736 | 689321 | 51.2492 | 137.1995 | 8.9008 | 65.3041 | 128.9754 | 8.1837 | 1439773.5672 | 50.0708
221964 | 06-02-2023 03:03:13 | 101990 | 764.987 | 20.251 | 20.205 | 46.45 | 46.629 | 695047 | 50.3048 | 134.1858 | 8.925 | 65.8466 | 126.1422 | 8.1444 | 1446610.1698 | 47.9343
221965 | 06-02-2023 03:06:14 | 101985 | 764.949 | 20.212 | 20.166 | 46.402 | 46.589 | 695770 | 50.9086 | 133.8053 | 8.933 | 65.9151 | 125.7597 | 8.1175 | 1444607.8431 | 48.56
221966 | 06-02-2023 03:09:14 | 101983 | 764.937 | 20.182 | 20.128 | 46.282 | 46.471 | 694326 | 51.141 | 134.5653 | 8.953 | 65.7783 | 126.3437 | 8.0823 | 1437052.2919 | 50.9212
221967 | 06-02-2023 03:12:14 | 101983 | 764.939 | 20.141 | 20.096 | 46.326 | 46.458 | 690744 | 51.9315 | 136.4505 | 8.9457 | 65.4389 | 128.0771 | 8.0706 | 1428135.0834 | 53.7078
221968 | 06-02-2023 03:15:14 | 101978 | 764.899 | 20.104 | 20.059 | 46.15 | 46.383 | 695047 | 51.2019 | 134.1858 | 8.975 | 65.8466 | 125.8922 | 8.0226 | 1430831.1981 | 52.8653
221969 | 06-02-2023 03:18:14 | 101979 | 764.902 | 20.052 | 20.023 | 46.193 | 46.363 | 695770 | 52.0363 | 133.8053 | 8.9678 | 65.9151 | 125.5856 | 8.0056 | 1430139.5246 | 53.0814
221970 | 06-02-2023 03:21:17 | 101983 | 764.935 | 20.028 | 19.988 | 46.074 | 46.284 | 697219 | 52.0389 | 133.0426 | 8.9877 | 66.0523 | 124.8 | 7.9738 | 1429017.7708 | 53.4319
221971 | 06-02-2023 03:24:19 | 101983 | 764.932 | 20.034 | 19.972 | 45.817 | 46.065 | 706790 | 50.4713 | 128.0053 | 9.0305 | 66.9591 | 120.0522 | 7.9321 | 1443208.9601 | 48.9972
221972 | 06-02-2023 03:27:20 | 101986 | 764.959 | 20.056 | 19.981 | 45.581 | 45.799 | 710542 | 50.7665 | 126.0305 | 9.0698 | 67.3145 | 118.0783 | 7.9014 | 1446868.4928 | 47.8536
221973 | 06-02-2023 03:30:20 | 101985 | 764.949 | 20.119 | 20.024 | 45.974 | 46.044 | 706790 | 51.7924 | 128.0053 | 9.0043 | 66.9591 | 120.1831 | 7.999 | 1451921.1273 | 46.2746
221974 | 06-02-2023 03:33:20 | 101990 | 764.988 | 20.21 | 20.105 | 46.218 | 46.315 | 700870 | 52.1625 | 131.1211 | 8.9637 | 66.3982 | 123.1906 | 8.0844 | 1450863.8167 | 46.6051
221975 | 06-02-2023 03:36:20 | 101991 | 764.997 | 20.344 | 20.229 | 46.51 | 46.636 | 687904 | 53.9014 | 137.9453 | 8.915 | 65.1699 | 129.5757 | 8.1994 | 1438841.3609 | 50.3621
221976 | 06-02-2023 03:39:21 | 101993 | 765.007 | 20.513 | 20.387 | 46.388 | 46.556 | 683688 | 54.294 | 140.1642 | 8.9353 | 64.7704 | 131.4711 | 8.2589 | 1437707.9212 | 50.7163
221977 | 06-02-2023 03:42:24 | 101993 | 765.012 | 20.682 | 20.551 | 46.629 | 46.73 | 672694 | 55.141 | 145.9505 | 8.8952 | 63.7289 | 136.8796 | 8.384 | 1430603.9653 | 52.9363
221978 | 06-02-2023 03:45:26 | 101994 | 765.015 | 20.841 | 20.721 | 46.543 | 46.701 | 667329 | 55.293 | 148.7742 | 8.9095 | 63.2206 | 139.3493 | 8.4464 | 1427180.6185 | 54.0061
221979 | 06-02-2023 03:48:29 | 102000 | 765.063 | 20.994 | 20.872 | 46.395 | 46.563 | 664018 | 55.2565 | 150.5168 | 8.9342 | 62.907 | 140.7943 | 8.4947 | 1426295.1254 | 54.2828
221980 | 06-02-2023 03:51:29 | 102004 | 765.094 | 21.142 | 21.019 | 46.314 | 46.413 | 661394 | 55.0675 | 151.8979 | 8.9477 | 62.6584 | 141.9698 | 8.5531 | 1428140.8124 | 53.706
221981 | 06-02-2023 03:54:31 | 102002 | 765.077 | 21.269 | 21.156 | 46.114 | 46.285 | 659439 | 55.6078 | 152.9268 | 8.981 | 62.4732 | 142.7292 | 8.5791 | 1427259.8676 | 53.9813
221982 | 06-02-2023 03:57:32 | 102001 | 765.067 | 21.354 | 21.263 | 45.81 | 46.042 | 662704 | 54.0165 | 151.2084 | 9.0317 | 62.7825 | 140.9292 | 8.5647 | 1432460.3803 | 52.3561
221983 | 06-02-2023 04:00:33 | 102002 | 765.079 | 21.411 | 21.333 | 45.511 | 45.732 | 663360 | 54.6 | 150.8632 | 9.0815 | 62.8446 | 140.3693 | 8.5369 | 1430300.488 | 53.0311
221984 | 06-02-2023 04:03:36 | 101997 | 765.038 | 21.437 | 21.373 | 45.214 | 45.428 | 667329 | 52.9965 | 148.7742 | 9.131 | 63.2206 | 138.2418 | 8.494 | 1433309.4318 | 52.0908
221985 | 06-02-2023 04:06:39 | 101996 | 765.031 | 21.439 | 21.387 | 44.952 | 45.182 | 671345 | 52.0492 | 146.6605 | 9.1747 | 63.6011 | 136.1211 | 8.4457 | 1435688.1569 | 51.3475
221986 | 06-02-2023 04:09:41 | 101995 | 765.023 | 21.442 | 21.383 | 44.763 | 44.962 | 678147 | 50.7735 | 143.0805 | 9.2062 | 64.2455 | 132.7416 | 8.4117 | 1445797.1032 | 48.1884
221987 | 06-02-2023 04:12:44 | 101991 | 764.993 | 21.418 | 21.367 | 44.535 | 44.731 | 683688 | 50.1258 | 140.1642 | 9.2442 | 64.7704 | 129.927 | 8.3572 | 1450482.5743 | 46.7242
221988 | 06-02-2023 04:15:44 | 101993 | 765.007 | 21.387 | 21.341 | 44.233 | 44.472 | 691457 | 50 | 136.0753 | 9.2945 | 65.5065 | 125.9952 | 8.2857 | 1457547.1788 | 44.5165
221989 | 06-02-2023 04:18:46 | 101998 | 765.047 | 21.35 | 21.307 | 44.199 | 44.387 | 691457 | 50.4447 | 136.0753 | 9.3002 | 65.5065 | 125.9669 | 8.2616 | 1454389.5469 | 45.5033
221990 | 06-02-2023 04:21:49 | 101998 | 765.044 | 21.298 | 21.269 | 44.041 | 44.243 | 695770 | 50.4255 | 133.8053 | 9.3265 | 65.9151 | 123.7922 | 8.2073 | 1456326.3484 | 44.898
221991 | 06-02-2023 04:24:51 | 101997 | 765.04 | 21.251 | 21.224 | 43.823 | 44.02 | 700870 | 50.9942 | 131.1211 | 9.3628 | 66.3982 | 121.1948 | 8.1444 | 1458726.7441 | 44.1479
221992 | 06-02-2023 04:27:54 | 102004 | 765.091 | 21.225 | 21.182 | 43.736 | 43.933 | 707538 | 50.5211 | 127.6116 | 9.3773 | 67.0299 | 117.9638 | 8.116 | 1468843.6734 | 40.9864
221993 | 06-02-2023 04:30:58 | 102007 | 765.119 | 21.175 | 21.133 | 43.627 | 43.837 | 709789 | 50.3808 | 126.4268 | 9.3955 | 67.2432 | 116.8067 | 8.0723 | 1467736.0663 | 41.3325
221994 | 06-02-2023 04:33:57 | 102008 | 765.124 | 21.129 | 21.085 | 43.555 | 43.737 | 715097 | 50.3307 | 123.6332 | 9.4075 | 67.746 | 114.2323 | 8.0375 | 1474087.1888 | 39.3478
221995 | 06-02-2023 04:37:00 | 102010 | 765.134 | 21.09 | 21.043 | 43.46 | 43.662 | 720485 | 50 | 120.7974 | 9.4233 | 68.2565 | 111.601 | 8.0018 | 1480433.9084 | 37.3644
221996 | 06-02-2023 04:40:02 | 102012 | 765.153 | 21.169 | 21.037 | 42.914 | 43.084 | 717396 | 52.8386 | 122.4232 | 9.5143 | 67.9638 | 112.6092 | 7.9376 | 1465591.9484 | 42.0025
221997 | 06-02-2023 04:43:04 | 102013 | 765.162 | 21.192 | 21.141 | 42.73 | 42.978 | 712054 | 54.8361 | 125.2347 | 9.545 | 67.4577 | 114.9863 | 7.9141 | 1451607.861 | 46.3725
221998 | 06-02-2023 04:46:04 | 102019 | 765.203 | 21.12 | 21.094 | 42.535 | 42.7 | 720485 | 54.2147 | 120.7974 | 9.5775 | 68.2565 | 110.8301 | 7.8452 | 1459707.232 | 43.8415
221999 | 06-02-2023 04:49:05 | 102018 | 765.198 | 21.04 | 21.022 | 42.526 | 42.688 | 723601 | 53.3054 | 119.1574 | 9.579 | 68.5517 | 109.3466 | 7.8072 | 1461013.6673 | 43.4332
222000 | 06-02-2023 04:52:04 | 102021 | 765.217 | 20.966 | 20.949 | 42.542 | 42.705 | 726743 | 53.1785 | 117.5037 | 9.5763 | 68.8493 | 107.8716 | 7.7766 | 1463326.1124 | 42.7106
222001 | 06-02-2023 04:55:05 | 102023 | 765.236 | 20.913 | 20.88 | 42.603 | 42.763 | 730710 | 53.1729 | 115.4158 | 9.5662 | 69.2252 | 106.0434 | 7.7638 | 1469619.1565 | 40.744
222002 | 06-02-2023 04:58:05 | 102020 | 765.212 | 20.843 | 20.814 | 42.667 | 42.807 | 733111 | 52.657 | 114.1521 | 9.5555 | 69.4526 | 104.9594 | 7.7439 | 1471806.2284 | 40.0606
222003 | 06-02-2023 05:01:08 | 102022 | 765.224 | 20.789 | 20.753 | 42.685 | 42.825 | 734721 | 53.7058 | 113.3047 | 9.5525 | 69.6051 | 104.2118 | 7.7228 | 1472248.4802 | 39.9223
222004 | 06-02-2023 05:04:12 | 102022 | 765.226 | 20.735 | 20.698 | 42.637 | 42.818 | 730710 | 53.5394 | 115.4158 | 9.5605 | 69.2252 | 106.0717 | 7.6899 | 1459882.7677 | 43.7866
222005 | 06-02-2023 05:07:11 | 102023 | 765.237 | 20.685 | 20.649 | 42.602 | 42.794 | 737148 | 53.0582 | 112.0274 | 9.5663 | 69.8351 | 102.993 | 7.6613 | 1468952.352 | 40.9524
222006 | 06-02-2023 05:10:11 | 102029 | 765.278 | 20.658 | 20.607 | 42.605 | 42.744 | 741230 | 53.2766 | 109.8789 | 9.5658 | 70.2218 | 101.0619 | 7.6498 | 1475558.5874 | 38.8879
222007 | 06-02-2023 05:13:12 | 102032 | 765.299 | 20.68 | 20.606 | 42.643 | 42.721 | 737148 | 53.6755 | 112.0274 | 9.5595 | 69.8351 | 103.0271 | 7.6664 | 1469632.0704 | 40.74
222008 | 06-02-2023 05:16:14 | 102030 | 765.292 | 20.741 | 20.649 | 42.855 | 42.983 | 730710 | 54.1763 | 115.4158 | 9.5242 | 69.2252 | 106.2534 | 7.732 | 1465414.0232 | 42.0581
222009 | 06-02-2023 05:19:14 | 102029 | 765.28 | 20.834 | 20.735 | 42.955 | 43.064 | 725955 | 53.9427 | 117.9184 | 9.5075 | 68.7747 | 108.5891 | 7.7921 | 1463774.5008 | 42.5705
222010 | 06-02-2023 05:22:17 | 102030 | 765.285 | 20.973 | 20.859 | 43.157 | 43.282 | 715862 | 54.469 | 123.2305 | 9.4738 | 67.8185 | 113.5383 | 7.8922 | 1456495.619 | 44.8451
222011 | 06-02-2023 05:25:20 | 102025 | 765.252 | 21.137 | 21.008 | 43.151 | 43.259 | 717396 | 53.9486 | 122.4232 | 9.4748 | 67.9638 | 112.8067 | 7.9667 | 1469425.9513 | 40.8044
222012 | 06-02-2023 05:28:20 | 102028 | 765.272 | 21.307 | 21.174 | 43.043 | 43.18 | 711297 | 54.8136 | 125.6332 | 9.4928 | 67.386 | 115.6057 | 8.0255 | 1464664.625 | 42.2923
222013 | 06-02-2023 05:31:20 | 102023 | 765.237 | 21.427 | 21.31 | 42.93 | 43.082 | 708286 | 55.0129 | 127.2179 | 9.5117 | 67.1008 | 116.9378 | 8.0602 | 1463036.116 | 42.8012
222014 | 06-02-2023 05:34:20 | 102029 | 765.278 | 21.566 | 21.438 | 42.873 | 43.027 | 698675 | 56.7795 | 132.2763 | 9.5212 | 66.1903 | 121.4428 | 8.1146 | 1450255.964 | 46.795
222015 | 06-02-2023 05:37:20 | 102033 | 765.307 | 21.713 | 21.592 | 42.642 | 42.816 | 697946 | 56.7905 | 132.66 | 9.5597 | 66.1212 | 121.5957 | 8.1397 | 1452027.1075 | 46.2415
222016 | 06-02-2023 05:40:20 | 102025 | 765.252 | 21.834 | 21.72 | 42.487 | 42.629 | 697946 | 56.2617 | 132.66 | 9.5855 | 66.1212 | 121.4665 | 8.167 | 1455597.1922 | 45.1259
222017 | 06-02-2023 05:43:20 | 102022 | 765.227 | 21.924 | 21.827 | 42.407 | 42.58 | 699405 | 55.0587 | 131.8921 | 9.5988 | 66.2594 | 120.7087 | 8.1941 | 1462197.6643 | 43.0632
222018 | 06-02-2023 05:46:21 | 102026 | 765.261 | 22.032 | 21.934 | 42.25 | 42.4 | 692172 | 55.3388 | 135.6989 | 9.625 | 65.5742 | 124.0041 | 8.2147 | 1449769.4293 | 46.9471
222019 | 06-02-2023 05:49:24 | 102027 | 765.268 | 22.14 | 22.029 | 42.1 | 42.283 | 698675 | 53.3061 | 132.2763 | 9.65 | 66.1903 | 120.7987 | 8.2367 | 1466280.6725 | 41.7873
222020 | 06-02-2023 05:52:26 | 102031 | 765.292 | 22.274 | 22.16 | 41.814 | 42.022 | 694326 | 53.4062 | 134.5653 | 9.6977 | 65.7783 | 122.6204 | 8.244 | 1458122.479 | 44.3367
222021 | 06-02-2023 05:55:26 | 102037 | 765.341 | 22.697 | 22.447 | 42.636 | 42.606 | 640508 | 71.2237 | 162.8905 | 9.5607 | 60.6797 | 148.7981 | 8.6128 | 1390496.0858 | 65.47
222022 | 06-02-2023 05:58:28 | 102043 | 765.385 | 23.043 | 22.846 | 42.073 | 42.28 | 649205 | 67.0127 | 158.3132 | 9.6545 | 61.5036 | 144.2093 | 8.6692 | 1416541.19 | 57.3309
222023 | 06-02-2023 06:01:29 | 102043 | 765.386 | 23.227 | 23.087 | 41.631 | 41.708 | 678834 | 51.2861 | 142.7189 | 9.7282 | 64.3106 | 129.8062 | 8.6688 | 1481136.9391 | 37.1447
222024 | 06-02-2023 06:04:30 | 102046 | 765.408 | 23.466 | 23.318 | 42.342 | 42.337 | 676775 | 50.7742 | 143.8026 | 9.6097 | 64.1155 | 131.374 | 8.9379 | 1512843.1004 | 27.2365
222025 | 06-02-2023 06:07:33 | 102047 | 765.412 | 23.641 | 23.504 | 43.014 | 43.033 | 660741 | 51.6141 | 152.2416 | 9.4977 | 62.5965 | 139.5291 | 9.1707 | 1508275.1769 | 28.664
222026 | 06-02-2023 06:10:35 | 102053 | 765.463 | 23.81 | 23.677 | 43.682 | 43.601 | 642969 | 54.545 | 161.5953 | 9.3863 | 60.9129 | 148.5041 | 9.403 | 1498726.4367 | 31.648
222027 | 06-02-2023 06:13:37 | 102057 | 765.49 | 23.9 | 23.802 | 44.344 | 44.456 | 613502 | 64.6155 | 177.1042 | 9.276 | 58.1212 | 163.0138 | 9.5945 | 1454894.1079 | 45.3456
222028 | 06-02-2023 06:16:39 | 102061 | 765.519 | 24.013 | 23.916 | 44.028 | 44.214 | 610146 | 63.7065 | 178.8705 | 9.3287 | 57.8033 | 164.3401 | 9.5874 | 1446017.661 | 48.1195
222029 | 06-02-2023 06:19:39 | 102063 | 765.539 | 24.114 | 24.004 | 43.565 | 43.757 | 611820 | 64.2365 | 177.9895 | 9.4058 | 57.9619 | 163.1614 | 9.5411 | 1443954.9375 | 48.7641
222030 | 06-02-2023 06:22:42 | 102067 | 765.563 | 24.19 | 24.089 | 43.137 | 43.321 | 616895 | 63.8457 | 175.3184 | 9.4772 | 58.4427 | 160.4007 | 9.4882 | 1449012.1178 | 47.1837
222031 | 06-02-2023 06:25:45 | 102069 | 765.58 | 24.25 | 24.163 | 42.78 | 42.963 | 616895 | 63.7671 | 175.3184 | 9.5367 | 58.4427 | 160.1032 | 9.4417 | 1442963.8041 | 49.0738
222032 | 06-02-2023 06:28:46 | 102073 | 765.608 | 24.345 | 24.25 | 42.634 | 42.561 | 619177 | 63.5873 | 174.1174 | 9.561 | 58.6589 | 158.9006 | 9.4603 | 1450720.096 | 46.65
222033 | 06-02-2023 06:31:46 | 102074 | 765.621 | 24.505 | 24.388 | 44.011 | 43.911 | 596020 | 69.7723 | 186.3053 | 9.3315 | 56.4651 | 171.0172 | 9.8546 | 1446917.1061 | 47.8384
222034 | 06-02-2023 06:34:46 | 102079 | 765.656 | 24.662 | 24.521 | 49.19 | 48.235 | 531215 | 87.081 | 220.4132 | 8.4683 | 50.3256 | 206.0302 | 11.1124 | 1444162.4353 | 48.6992
222035 | 06-02-2023 06:37:25 | 102084 | 765.69 | 24.787 | 24.679 | 52.649 | 52.455 | 461607 | 107.762 | 257.0489 | 7.8918 | 43.7312 | 241.8849 | 11.9781 | 1356603.0426 | 76.0615
222036 | 06-02-2023 06:40:27 | 102083 | 765.684 | 24.89 | 24.808 | 50.936 | 51.563 | 387120 | 164.825 | 296.2526 | 8.1773 | 36.6745 | 275.7407 | 11.6559 | 1105177.5024 | 154.632
222037 | 06-02-2023 06:42:25 | 102081 | 765.672 | 24.91 | 24.848 | 50.73 | 51.061 | 366509 | 185.735 | 307.1005 | 8.2117 | 34.7219 | 285.3321 | 11.6218 | 1043134.723 | 174.0204
222038 | 06-02-2023 06:45:26 | 102079 | 765.654 | 24.75 | 24.776 | 49.308 | 49.516 | 410632 | 159.08 | 283.8779 | 8.4487 | 38.902 | 263.2468 | 11.1946 | 1124627.9865 | 148.5538
222039 | 06-02-2023 06:48:26 | 102078 | 765.647 | 24.543 | 24.575 | 49.59 | 49.742 | 419643 | 151.613 | 279.1353 | 8.4017 | 39.7557 | 259.2134 | 11.1277 | 1142413.7683 | 142.9957
222040 | 06-02-2023 06:51:26 | 102077 | 765.639 | 24.379 | 24.39 | 50.092 | 50.163 | 424433 | 149.449 | 276.6142 | 8.318 | 40.2094 | 257.3628 | 11.1366 | 1156375.4547 | 138.6327
222041 | 06-02-2023 06:54:26 | 102079 | 765.654 | 24.237 | 24.235 | 50.238 | 50.41 | 426597 | 146.865 | 275.4753 | 8.2937 | 40.4145 | 256.4594 | 11.0796 | 1156324.6146 | 138.6486
222042 | 06-02-2023 06:57:29 | 102082 | 765.676 | 24.079 | 24.092 | 50.351 | 50.523 | 431270 | 144.059 | 273.0158 | 8.2748 | 40.8572 | 254.34 | 11.0055 | 1161220.3836 | 137.1186
222043 | 06-02-2023 07:00:30 | 102081 | 765.667 | 23.956 | 23.955 | 50.505 | 50.655 | 432664 | 143.876 | 272.2821 | 8.2492 | 40.9892 | 253.8081 | 10.9623 | 1160459.8818 | 137.3563
222044 | 06-02-2023 07:03:32 | 102078 | 765.647 | 23.86 | 23.841 | 50.55 | 50.71 | 440639 | 139.903 | 268.0847 | 8.2417 | 41.7447 | 250.0679 | 10.9124 | 1176553.7185 | 132.327
222045 | 06-02-2023 07:06:35 | 102079 | 765.655 | 23.751 | 23.731 | 50.549 | 50.738 | 445923 | 137.51 | 265.3037 | 8.2418 | 42.2453 | 247.5641 | 10.8448 | 1183437.8549 | 130.1757
222046 | 06-02-2023 07:09:38 | 102082 | 765.679 | 23.642 | 23.625 | 50.598 | 50.806 | 445923 | 134.939 | 265.3037 | 8.2337 | 42.2453 | 247.605 | 10.7882 | 1177424.5407 | 132.0548
222047 | 06-02-2023 07:12:38 | 102083 | 765.684 | 23.548 | 23.524 | 50.561 | 50.786 | 455947 | 131.955 | 260.0279 | 8.2398 | 43.195 | 242.8259 | 10.7228 | 1196822.8342 | 125.9929
222048 | 06-02-2023 07:15:38 | 102089 | 765.727 | 23.437 | 23.42 | 50.528 | 50.775 | 460654 | 130.544 | 257.5505 | 8.2453 | 43.6409 | 240.5688 | 10.6482 | 1201090.5308 | 124.6592
222049 | 06-02-2023 07:18:40 | 102084 | 765.694 | 23.33 | 23.322 | 50.577 | 50.778 | 464168 | 128.826 | 255.7011 | 8.2372 | 43.9738 | 238.9451 | 10.5937 | 1204328.607 | 123.6473
222050 | 06-02-2023 07:21:43 | 102086 | 765.708 | 23.247 | 23.232 | 50.465 | 50.677 | 466432 | 125.962 | 254.5095 | 8.2558 | 44.1883 | 237.7794 | 10.5203 | 1202232.7661 | 124.3023
222051 | 06-02-2023 07:24:45 | 102087 | 765.718 | 23.174 | 23.148 | 50.223 | 50.459 | 479120 | 121.174 | 247.8316 | 8.2962 | 45.3903 | 231.5676 | 10.4263 | 1224531.7906 | 117.3338
222052 | 06-02-2023 07:27:48 | 102084 | 765.69 | 23.088 | 23.066 | 50.023 | 50.239 | 487495 | 118.402 | 243.4237 | 8.3295 | 46.1837 | 227.4338 | 10.3338 | 1235614.7756 | 113.8704
222053 | 06-02-2023 07:30:51 | 102086 | 765.709 | 23.014 | 22.99 | 49.774 | 50.024 | 494701 | 114.782 | 239.6311 | 8.371 | 46.8664 | 223.8129 | 10.239 | 1243220.3165 | 111.4937
222054 | 06-02-2023 07:33:54 | 102089 | 765.734 | 22.94 | 22.914 | 49.482 | 49.729 | 504014 | 111.938 | 234.7295 | 8.4197 | 47.7487 | 219.1582 | 10.1359 | 1254929.0195 | 107.8347
222055 | 06-02-2023 07:36:57 | 102088 | 765.725 | 22.877 | 22.844 | 49.224 | 49.456 | 508224 | 109.072 | 232.5137 | 8.4627 | 48.1475 | 216.949 | 10.0467 | 1255299.2563 | 107.719
222056 | 06-02-2023 07:39:59 | 102086 | 765.711 | 22.798 | 22.772 | 49.032 | 49.264 | 520070 | 105.667 | 226.2789 | 8.4947 | 49.2698 | 211.1777 | 9.9624 | 1274841.6248 | 101.612
222057 | 06-02-2023 07:43:02 | 102094 | 765.767 | 22.728 | 22.7 | 48.799 | 49.027 | 528280 | 101.899 | 221.9579 | 8.5335 | 50.0476 | 207.0946 | 9.8753 | 1284862.3383 | 98.4805
222058 | 06-02-2023 07:46:05 | 102089 | 765.734 | 22.659 | 22.632 | 48.515 | 48.756 | 532483 | 100.666 | 219.7458 | 8.5808 | 50.4458 | 204.867 | 9.7791 | 1283915.6044 | 98.7764
222059 | 06-02-2023 07:49:08 | 102094 | 765.767 | 22.596 | 22.565 | 48.32 | 48.523 | 541092 | 96.7913 | 215.2147 | 8.6133 | 51.2613 | 200.6266 | 9.7047 | 1295961.3206 | 95.0121
222060 | 06-02-2023 07:52:08 | 102093 | 765.76 | 22.535 | 22.501 | 48.07 | 48.286 | 549082 | 94.8598 | 211.0095 | 8.655 | 52.0183 | 196.6335 | 9.6207 | 1305198.7827 | 92.1254
222061 | 06-02-2023 07:55:08 | 102096 | 765.785 | 22.479 | 22.443 | 47.833 | 48.077 | 554082 | 92.4116 | 208.3779 | 8.6945 | 52.492 | 194.0676 | 9.5425 | 1307850.6408 | 91.2967
222062 | 06-02-2023 07:58:08 | 102100 | 765.811 | 22.418 | 22.384 | 47.64 | 47.838 | 563884 | 89.1807 | 203.2189 | 8.7267 | 53.4206 | 189.2637 | 9.4708 | 1322419.9134 | 86.7438
222063 | 06-02-2023 08:01:09 | 102102 | 765.828 | 22.352 | 22.323 | 47.439 | 47.645 | 577009 | 86.8241 | 196.3111 | 8.7602 | 54.664 | 182.8791 | 9.3951 | 1344016.5659 | 79.9948
222064 | 06-02-2023 08:04:11 | 102100 | 765.815 | 22.303 | 22.266 | 47.21 | 47.421 | 580512 | 84.5738 | 194.4674 | 8.7983 | 54.9959 | 181.029 | 9.3235 | 1343483.3341 | 80.1615
222065 | 06-02-2023 08:07:11 | 102101 | 765.819 | 22.234 | 22.201 | 47.004 | 47.206 | 590760 | 81.6761 | 189.0737 | 8.8327 | 55.9667 | 176.003 | 9.246 | 1357702.3712 | 75.718
222066 | 06-02-2023 08:10:14 | 102103 | 765.837 | 22.171 | 22.137 | 46.762 | 46.987 | 596020 | 80.0889 | 186.3053 | 8.873 | 56.4651 | 173.3097 | 9.1651 | 1359854.0109 | 75.0456
222067 | 06-02-2023 08:13:17 | 102101 | 765.823 | 22.114 | 22.075 | 46.551 | 46.765 | 605729 | 76.2868 | 181.1953 | 8.9082 | 57.3849 | 168.5349 | 9.0938 | 1373171.4031 | 70.8839
222068 | 06-02-2023 08:16:17 | 102095 | 765.775 | 22.05 | 22.014 | 46.31 | 46.541 | 607930 | 76.3573 | 180.0368 | 8.9483 | 57.5934 | 167.2915 | 9.0135 | 1368227.5201 | 72.4289
222069 | 06-02-2023 08:19:17 | 102093 | 765.761 | 21.996 | 21.958 | 46.07 | 46.271 | 622054 | 72.5356 | 172.6032 | 8.9883 | 58.9314 | 160.4012 | 8.9389 | 1390649.9564 | 65.4219
222070 | 06-02-2023 08:22:17 | 102090 | 765.741 | 21.933 | 21.899 | 45.841 | 46.048 | 623794 | 71.5743 | 171.6874 | 9.0265 | 59.0963 | 159.3861 | 8.8622 | 1384948.0717 | 67.2037
222071 | 06-02-2023 08:25:17 | 102094 | 765.771 | 21.877 | 21.84 | 45.589 | 45.823 | 633236 | 69.8786 | 166.7179 | 9.0685 | 59.9908 | 154.7036 | 8.7851 | 1396183.4905 | 63.6927
222072 | 06-02-2023 08:28:18 | 102096 | 765.785 | 21.815 | 21.783 | 45.343 | 45.553 | 641736 | 67.5212 | 162.2442 | 9.1095 | 60.796 | 150.4723 | 8.7064 | 1404948.5648 | 60.9536
222073 | 06-02-2023 08:31:18 | 102090 | 765.739 | 21.758 | 21.721 | 45.129 | 45.347 | 647948 | 65.5067 | 158.9747 | 9.1452 | 61.3845 | 147.3514 | 8.6369 | 1409694.7185 | 59.4704
222074 | 06-02-2023 08:34:19 | 102097 | 765.792 | 21.706 | 21.662 | 44.958 | 45.189 | 654282 | 64.1689 | 155.6411 | 9.1737 | 61.9846 | 144.2086 | 8.5783 | 1415995.7721 | 57.5013
222075 | 06-02-2023 08:37:20 | 102105 | 765.85 | 21.647 | 21.613 | 44.762 | 44.988 | 660741 | 62.0596 | 152.2416 | 9.2063 | 62.5965 | 140.9858 | 8.5119 | 1421444.9432 | 55.7985
222076 | 06-02-2023 08:40:22 | 102109 | 765.881 | 21.591 | 21.561 | 44.603 | 44.799 | 668662 | 60.6229 | 148.0726 | 9.2328 | 63.3469 | 137.1012 | 8.4542 | 1431040.477 | 52.7999
222077 | 06-02-2023 08:43:23 | 102114 | 765.921 | 21.538 | 21.511 | 44.457 | 44.664 | 673371 | 59.5029 | 145.5942 | 9.2572 | 63.793 | 134.749 | 8.4007 | 1434200.244 | 51.8124
222078 | 06-02-2023 08:46:24 | 102122 | 765.976 | 21.493 | 21.459 | 44.336 | 44.514 | 678834 | 58.5228 | 142.7189 | 9.2773 | 64.3106 | 132.0604 | 8.3561 | 1440036.9819 | 49.9884
222079 | 06-02-2023 08:49:27 | 102134 | 766.068 | 21.448 | 21.409 | 44.149 | 44.337 | 686493 | 56.7363 | 138.6879 | 9.3085 | 65.0362 | 128.2766 | 8.2992 | 1448846.8189 | 47.2354
222080 | 06-02-2023 08:52:30 | 102135 | 766.073 | 21.406 | 21.363 | 44.01 | 44.201 | 691457 | 55.0967 | 136.0753 | 9.3317 | 65.5065 | 125.8094 | 8.253 | 1453264.65 | 45.8548
222081 | 06-02-2023 08:55:33 | 102134 | 766.066 | 21.349 | 21.318 | 43.865 | 44.046 | 696494 | 53.7649 | 133.4242 | 9.3558 | 65.9836 | 123.3026 | 8.1987 | 1456713.6545 | 44.777
222082 | 06-02-2023 08:58:35 | 102134 | 766.067 | 21.317 | 21.273 | 43.74 | 43.942 | 703818 | 52.5382 | 129.5695 | 9.3767 | 66.6775 | 119.7292 | 8.1601 | 1466938.7085 | 41.5817
222083 | 06-02-2023 09:01:35 | 102142 | 766.124 | 21.269 | 21.227 | 43.638 | 43.829 | 708286 | 51.6629 | 127.2179 | 9.3937 | 67.1008 | 117.5278 | 8.1185 | 1470727.7511 | 40.3976
222084 | 06-02-2023 09:04:35 | 102138 | 766.098 | 21.231 | 21.183 | 43.524 | 43.683 | 712812 | 51.2946 | 124.8358 | 9.4127 | 67.5296 | 115.2889 | 8.0795 | 1474935.4281 | 39.0827
222085 | 06-02-2023 09:07:37 | 102139 | 766.102 | 21.184 | 21.141 | 43.374 | 43.541 | 718937 | 50.2118 | 121.6121 | 9.4377 | 68.1098 | 112.2626 | 8.0297 | 1480961.0577 | 37.1997
222086 | 06-02-2023 09:10:39 | 102140 | 766.111 | 21.144 | 21.099 | 43.249 | 43.421 | 721261 | 50.6347 | 120.3889 | 9.4585 | 68.33 | 111.0576 | 7.988 | 1480182.3368 | 37.443
222087 | 06-02-2023 09:13:40 | 102144 | 766.141 | 21.105 | 21.058 | 43.148 | 43.324 | 728325 | 50.3513 | 116.6711 | 9.4753 | 68.9992 | 107.6273 | 7.9513 | 1489753.7813 | 34.4519
222088 | 06-02-2023 09:16:42 | 102149 | 766.18 | 21.063 | 21.019 | 43.023 | 43.188 | 731509 | 50.5034 | 114.9953 | 9.4962 | 69.3009 | 106.0149 | 7.909 | 1490574.8806 | 34.1953
222089 | 06-02-2023 09:19:45 | 102151 | 766.192 | 21.018 | 20.976 | 42.921 | 43.091 | 736337 | 50.4225 | 112.4542 | 9.5132 | 69.7582 | 103.643 | 7.8696 | 1495108.8584 | 32.7785
222090 | 06-02-2023 09:22:48 | 102156 | 766.232 | 20.978 | 20.937 | 42.838 | 43 | 740410 | 50.1572 | 110.3105 | 9.527 | 70.1441 | 101.6445 | 7.8362 | 1498859.6469 | 31.6064
222091 | 06-02-2023 09:25:50 | 102153 | 766.208 | 20.925 | 20.892 | 42.718 | 42.914 | 737148 | 51.0185 | 112.0274 | 9.547 | 69.8351 | 103.0896 | 7.7902 | 1486092.847 | 35.596
222092 | 06-02-2023 09:29:25 | 102156 | 766.233 | 20.899 | 20.856 | 42.637 | 42.827 | 745357 | 50.4941 | 107.7068 | 9.5605 | 70.6128 | 99.1337 | 7.7637 | 1499060.4627 | 31.5436
222093 | 06-02-2023 09:32:39 | 102154 | 766.221 | 20.813 | 20.757 | 42.538 | 42.725 | 715097 | 50 | 123.6332 | 9.577 | 67.746 | 113.3848 | 7.707 | 1430884.1954 | 52.8487
222094 | 06-02-2023 09:35:41 | 102154 | 766.22 | 20.804 | 20.749 | 42.422 | 42.6 | 742875 | 50 | 109.0132 | 9.5963 | 70.3776 | 100.1302 | 7.682 | 1483120.7627 | 36.5248
222095 | 06-02-2023 09:38:41 | 102155 | 766.228 | 20.755 | 20.714 | 42.339 | 42.506 | 747021 | 50.4738 | 106.8311 | 9.6102 | 70.7704 | 98.0971 | 7.6451 | 1486458.181 | 35.4818
222096 | 06-02-2023 09:41:43 | 102154 | 766.215 | 20.727 | 20.68 | 42.264 | 42.423 | 748185 | 51.34 | 106.2184 | 9.6227 | 70.8807 | 97.4832 | 7.6191 | 1485298.3143 | 35.8443
222097 | 06-02-2023 09:44:46 | 102159 | 766.255 | 20.684 | 20.644 | 42.187 | 42.345 | 753232 | 50.9562 | 103.5621 | 9.6355 | 71.3588 | 95.0284 | 7.5862 | 1490896.3057 | 34.0949
222098 | 06-02-2023 09:47:49 | 102168 | 766.323 | 20.641 | 20.608 | 42.045 | 42.218 | 758777 | 51.0842 | 100.6437 | 9.6592 | 71.8841 | 92.2835 | 7.5418 | 1495875.401 | 32.5389
222099 | 06-02-2023 09:50:51 | 102178 | 766.395 | 20.61 | 20.571 | 41.964 | 42.144 | 757919 | 51.0872 | 101.0953 | 9.6727 | 71.8029 | 92.6224 | 7.5137 | 1490407.9661 | 34.2475
222100 | 06-02-2023 09:53:54 | 102173 | 766.364 | 20.585 | 20.539 | 41.919 | 42.08 | 765277 | 50.8713 | 97.2226 | 9.6802 | 72.4999 | 89.0995 | 7.4947 | 1502307.8666 | 30.5288
222101 | 06-02-2023 09:56:57 | 102177 | 766.391 | 20.547 | 20.501 | 41.825 | 42.001 | 766590 | 51.4702 | 96.5316 | 9.6958 | 72.6243 | 88.3993 | 7.4613 | 1500374.7218 | 31.1329
222102 | 06-02-2023 09:59:59 | 102175 | 766.376 | 20.506 | 20.461 | 41.731 | 41.915 | 771001 | 51.2141 | 94.21 | 9.7115 | 73.0422 | 86.2315 | 7.4268 | 1504323.3106 | 29.899
222103 | 06-02-2023 10:03:02 | 102178 | 766.401 | 20.467 | 20.423 | 41.625 | 41.813 | 774119 | 51.589 | 92.5689 | 9.7292 | 73.3376 | 84.6662 | 7.3911 | 1505561.9316 | 29.5119
222104 | 06-02-2023 10:06:05 | 102175 | 766.378 | 20.423 | 20.384 | 41.597 | 41.754 | 777713 | 50.8049 | 90.6774 | 9.7338 | 73.6781 | 82.9405 | 7.3672 | 1509300.1885 | 28.3437
222105 | 06-02-2023 10:09:05 | 102175 | 766.375 | 20.374 | 20.344 | 41.544 | 41.701 | 780431 | 50.8414 | 89.2468 | 9.7427 | 73.9356 | 81.6088 | 7.3368 | 1510436.3982 | 27.9886
222106 | 06-02-2023 10:12:05 | 102174 | 766.371 | 20.345 | 20.31 | 41.451 | 41.62 | 784084 | 51.0853 | 87.3242 | 9.7582 | 74.2816 | 79.801 | 7.3079 | 1513576.7577 | 27.0073
222107 | 06-02-2023 10:15:05 | 102171 | 766.347 | 20.305 | 20.272 | 41.411 | 41.599 | 789629 | 50.6362 | 84.4058 | 9.7648 | 74.807 | 77.141 | 7.2839 | 1520979.5191 | 24.6939
222108 | 06-02-2023 10:18:05 | 102171 | 766.342 | 20.28 | 20.234 | 41.343 | 41.52 | 789629 | 51.471 | 84.4058 | 9.7762 | 74.807 | 77.0844 | 7.2613 | 1517892.5196 | 25.6586
222109 | 06-02-2023 10:21:05 | 102173 | 766.364 | 20.242 | 20.199 | 41.285 | 41.455 | 786847 | 51.9334 | 85.87 | 9.7858 | 74.5434 | 78.3538 | 7.235 | 1508972.6849 | 28.446
222110 | 06-02-2023 10:24:07 | 102174 | 766.367 | 20.202 | 20.161 | 41.174 | 41.348 | 793369 | 51.1314 | 82.4374 | 9.8043 | 75.1613 | 75.172 | 7.1987 | 1516517.0809 | 26.0884
222111 | 06-02-2023 10:27:08 | 102175 | 766.378 | 20.165 | 20.123 | 41.075 | 41.258 | 796671 | 51.1639 | 80.6995 | 9.8208 | 75.4741 | 73.5254 | 7.1659 | 1518336.0823 | 25.52
222112 | 06-02-2023 10:30:09 | 102180 | 766.409 | 20.143 | 20.091 | 41.037 | 41.184 | 800000 | 50.4853 | 78.9474 | 9.8272 | 75.7895 | 71.9168 | 7.15 | 1522509.2519 | 24.2159
222113 | 06-02-2023 10:33:11 | 102177 | 766.392 | 20.108 | 20.063 | 40.932 | 41.097 | 802876 | 50.8949 | 77.4337 | 9.8447 | 76.0619 | 70.467 | 7.1172 | 1523467.4866 | 23.9164
222114 | 06-02-2023 10:36:11 | 102177 | 766.387 | 20.083 | 20.033 | 40.822 | 41.002 | 801915 | 51.8042 | 77.9395 | 9.863 | 75.9709 | 70.8305 | 7.0877 | 1517609.0586 | 25.7472
222115 | 06-02-2023 10:39:11 | 102181 | 766.423 | 20.053 | 20.004 | 40.778 | 40.921 | 802876 | 51.5584 | 77.4337 | 9.8703 | 76.0619 | 70.3386 | 7.0676 | 1516687.0892 | 26.0353
222116 | 06-02-2023 10:42:13 | 102184 | 766.439 | 20.028 | 19.977 | 40.716 | 40.878 | 809668 | 51.1624 | 73.8589 | 9.8807 | 76.7054 | 67.0697 | 7.0465 | 1526620.5431 | 22.9311
222117 | 06-02-2023 10:45:14 | 102185 | 766.447 | 19.997 | 19.946 | 40.629 | 40.806 | 808203 | 51.0244 | 74.63 | 9.8952 | 76.5666 | 67.6912 | 7.0187 | 1520049.2764 | 24.9846
222118 | 06-02-2023 10:48:14 | 102183 | 766.437 | 19.963 | 19.917 | 40.572 | 40.712 | 810647 | 51.64 | 73.3437 | 9.9047 | 76.7981 | 66.486 | 6.9949 | 1521385.0298 | 24.5672
222119 | 06-02-2023 10:51:14 | 102188 | 766.471 | 19.935 | 19.888 | 40.492 | 40.682 | 815085 | 52.1356 | 71.0079 | 9.918 | 77.2186 | 64.3171 | 6.9697 | 1526243.9056 | 23.0488
222120 | 06-02-2023 10:54:15 | 102187 | 766.466 | 19.914 | 19.863 | 40.389 | 40.551 | 817572 | 50.7587 | 69.6989 | 9.9352 | 77.4542 | 63.0532 | 6.9434 | 1527284.5237 | 22.7236
222121 | 06-02-2023 10:57:18 | 102184 | 766.439 | 19.889 | 19.835 | 40.322 | 40.478 | 819071 | 51.5603 | 68.91 | 9.9463 | 77.5962 | 62.2873 | 6.9218 | 1527104.0277 | 22.78
222122 | 06-02-2023 11:00:20 | 102186 | 766.461 | 19.86 | 19.818 | 40.206 | 40.363 | 822591 | 51.0337 | 67.0574 | 9.9657 | 77.9297 | 60.5233 | 6.8901 | 1529306.4841 | 22.0917
222123 | 06-02-2023 11:03:23 | 102188 | 766.47 | 19.837 | 19.795 | 40.222 | 40.382 | 824615 | 50.3598 | 65.9921 | 9.963 | 78.1214 | 59.5779 | 6.8836 | 1532166.3978 | 21.198
222124 | 06-02-2023 11:06:23 | 102188 | 766.47 | 19.825 | 19.772 | 40.108 | 40.3 | 821582 | 51.3994 | 67.5884 | 9.982 | 77.8341 | 60.9196 | 6.8592 | 1523190.894 | 24.0028
222125 | 06-02-2023 11:09:23 | 102194 | 766.52 | 19.797 | 19.746 | 40.093 | 40.236 | 821582 | 52.2743 | 67.5884 | 9.9845 | 77.8341 | 60.9071 | 6.8454 | 1521298.2091 | 24.5943
222126 | 06-02-2023 11:12:23 | 102193 | 766.513 | 19.766 | 19.721 | 40.161 | 40.227 | 828183 | 51.4536 | 64.1142 | 9.9732 | 78.4594 | 57.837 | 6.8446 | 1533404.1437 | 20.8112
222127 | 06-02-2023 11:15:24 | 102192 | 766.507 | 19.748 | 19.698 | 40.053 | 40.2 | 829721 | 51.7743 | 63.3047 | 9.9912 | 78.6051 | 57.0184 | 6.819 | 1532714.7978 | 21.0266
222128 | 06-02-2023 11:18:27 | 102189 | 766.478 | 19.717 | 19.672 | 39.985 | 40.144 | 829208 | 51.7149 | 63.5747 | 10.0025 | 78.5565 | 57.2048 | 6.795 | 1528469.1279 | 22.3534
222129 | 06-02-2023 11:21:29 | 102185 | 766.45 | 19.691 | 19.645 | 39.964 | 40.137 | 831266 | 51.4193 | 62.4916 | 10.006 | 78.7515 | 56.2124 | 6.7811 | 1530343.5353 | 21.7676
222130 | 06-02-2023 11:24:32 | 102189 | 766.484 | 19.654 | 19.607 | 39.96 | 40.106 | 828695 | 51.9902 | 63.8447 | 10.0067 | 78.5079 | 57.4269 | 6.7657 | 1523498.5566 | 23.9067
222131 | 06-02-2023 11:27:35 | 102185 | 766.45 | 19.632 | 19.578 | 39.958 | 40.134 | 829721 | 52.333 | 63.3047 | 10.007 | 78.6051 | 56.9393 | 6.7566 | 1524139.7101 | 23.7063
222132 | 06-02-2023 11:30:37 | 102189 | 766.478 | 19.591 | 19.546 | 39.96 | 40.099 | 820576 | 56.6691 | 68.1179 | 10.0067 | 77.7388 | 61.2728 | 6.7407 | 1505183.5846 | 29.6301
222133 | 06-02-2023 11:33:40 | 102190 | 766.489 | 19.565 | 19.518 | 39.916 | 40.064 | 831782 | 53.8567 | 62.22 | 10.014 | 78.8004 | 55.928 | 6.723 | 1523310.2311 | 23.9656
222134 | 06-02-2023 11:36:42 | 102189 | 766.484 | 19.528 | 19.492 | 39.894 | 40.059 | 831266 | 52.9371 | 62.4916 | 10.0177 | 78.7515 | 56.1541 | 6.7047 | 1519860.007 | 25.0437
222135 | 06-02-2023 11:39:45 | 102185 | 766.449 | 19.513 | 19.465 | 39.852 | 40.03 | 836977 | 52.4913 | 59.4858 | 10.0247 | 79.2926 | 53.4139 | 6.6917 | 1528517.7481 | 22.3382
222136 | 06-02-2023 11:42:47 | 102184 | 766.444 | 19.492 | 19.435 | 39.826 | 39.964 | 834371 | 53.1589 | 60.8574 | 10.029 | 79.0457 | 54.6266 | 6.6791 | 1522029.3681 | 24.3658
222137 | 06-02-2023 11:45:50 | 102186 | 766.455 | 19.463 | 19.41 | 39.835 | 39.939 | 835933 | 53.7822 | 60.0353 | 10.0275 | 79.1937 | 53.8942 | 6.6693 | 1523524.4358 | 23.8986
222138 | 06-02-2023 11:48:53 | 102189 | 766.479 | 19.423 | 19.381 | 39.76 | 39.909 | 840125 | 53.4759 | 57.8289 | 10.04 | 79.5908 | 51.8461 | 6.6411 | 1527283.5694 | 22.7239
222139 | 06-02-2023 11:51:56 | 102188 | 766.476 | 19.391 | 19.354 | 39.757 | 39.875 | 839073 | 54.2221 | 58.3826 | 10.0405 | 79.4911 | 52.3419 | 6.6281 | 1523588.7448 | 23.8785
222140 | 06-02-2023 11:54:58 | 102190 | 766.487 | 19.382 | 19.333 | 39.661 | 39.83 | 846494 | 53.3449 | 54.4768 | 10.0565 | 80.1942 | 48.7467 | 6.6086 | 1534367.9028 | 20.51
222141 | 06-02-2023 11:58:01 | 102183 | 766.436 | 19.355 | 19.304 | 39.712 | 39.85 | 834891 | 55.6288 | 60.5837 | 10.048 | 79.0949 | 54.2853 | 6.6066 | 1513062.7147 | 27.1679
222142 | 06-02-2023 12:01:01 | 102181 | 766.423 | 19.327 | 19.277 | 39.609 | 39.776 | 842238 | 54.1018 | 56.7168 | 10.0652 | 79.791 | 50.7193 | 6.5786 | 1522537.8243 | 24.2069
222143 | 06-02-2023 12:04:03 | 102183 | 766.435 | 19.291 | 19.249 | 39.605 | 39.775 | 841708 | 54.2988 | 56.9958 | 10.0658 | 79.7408 | 50.967 | 6.564 | 1519582.8221 | 25.1304
222144 | 06-02-2023 12:07:05 | 102177 | 766.393 | 19.278 | 19.224 | 39.557 | 39.716 | 844360 | 55.4181 | 55.6 | 10.0738 | 79.992 | 49.6708 | 6.551 | 1522591.9554 | 24.19
222145 | 06-02-2023 12:10:05 | 102179 | 766.407 | 19.243 | 19.198 | 39.471 | 39.618 | 843298 | 55.5351 | 56.1589 | 10.0882 | 79.8914 | 50.1022 | 6.5233 | 1516890.0746 | 25.9719
222146 | 06-02-2023 12:13:07 | 102178 | 766.394 | 19.212 | 19.171 | 39.426 | 39.592 | 853503 | 54.8908 | 50.7879 | 10.0957 | 80.8582 | 45.2308 | 6.504 | 1532578.3781 | 21.0693
222147 | 06-02-2023 12:16:08 | 102176 | 766.384 | 19.191 | 19.141 | 39.365 | 39.508 | 855137 | 55.3576 | 49.9279 | 10.1058 | 81.013 | 44.4059 | 6.4859 | 1533013.9816 | 20.9331
222148 | 06-02-2023 12:19:09 | 102168 | 766.319 | 19.164 | 19.112 | 39.227 | 39.417 | 844360 | 56.5603 | 55.6 | 10.1288 | 79.992 | 49.3958 | 6.4529 | 1509203.0491 | 28.374
222149 | 06-02-2023 12:22:11 | 102164 | 766.296 | 19.129 | 19.085 | 39.247 | 39.391 | 852960 | 55.476 | 51.0737 | 10.1255 | 80.8067 | 45.3388 | 6.4429 | 1523200.7714 | 23.9998
222150 | 06-02-2023 12:25:11 | 102164 | 766.295 | 19.112 | 19.061 | 39.228 | 39.356 | 852417 | 56.1322 | 51.3595 | 10.1287 | 80.7553 | 45.5802 | 6.4333 | 1520920.4405 | 24.7124
222151 | 06-02-2023 12:28:11 | 102163 | 766.284 | 19.094 | 19.041 | 39.162 | 39.298 | 850794 | 56.3123 | 52.2137 | 10.1397 | 80.6015 | 46.294 | 6.4156 | 1515616.8448 | 26.3697
222152 | 06-02-2023 12:31:12 | 102164 | 766.292 | 19.063 | 19.014 | 39.065 | 39.254 | 854592 | 57.1016 | 50.2147 | 10.1558 | 80.9613 | 44.4141 | 6.3881 | 1518608.2302 | 25.4349
222153 | 06-02-2023 12:34:14 | 102171 | 766.346 | 19.047 | 18.994 | 39.022 | 39.181 | 860077 | 56.4315 | 47.3279 | 10.163 | 81.481 | 41.7801 | 6.375 | 1526560.828 | 22.9497
222154 | 06-02-2023 12:37:14 | 102175 | 766.377 | 19.013 | 18.969 | 38.913 | 39.078 | 862846 | 55.7639 | 45.8705 | 10.1812 | 81.7433 | 40.3776 | 6.3445 | 1527270.8019 | 22.7279
222155 | 06-02-2023 12:40:18 | 102175 | 766.379 | 18.976 | 18.943 | 38.88 | 39.033 | 862846 | 56.6053 | 45.8705 | 10.1867 | 81.7433 | 40.3501 | 6.3253 | 1524632.7795 | 23.5523
222156 | 06-02-2023 12:43:19 | 102180 | 766.409 | 18.971 | 18.922 | 38.78 | 38.94 | 867876 | 55.2513 | 43.2232 | 10.2033 | 82.2198 | 37.8842 | 6.3071 | 1531020.419 | 21.5561
222157 | 06-02-2023 12:46:20 | 102179 | 766.408 | 18.958 | 18.901 | 38.708 | 38.905 | 868438 | 55.1915 | 42.9274 | 10.2153 | 82.2731 | 37.558 | 6.2906 | 1529733.0407 | 21.9584
222158 | 06-02-2023 12:49:20 | 102184 | 766.442 | 18.93 | 18.878 | 38.706 | 38.873 | 864516 | 56.3422 | 44.9916 | 10.2157 | 81.9015 | 39.4141 | 6.2799 | 1521356.5813 | 24.5761
222159 | 06-02-2023 12:52:20 | 102186 | 766.46 | 18.906 | 18.851 | 38.621 | 38.801 | 869565 | 56.0558 | 42.3342 | 10.2298 | 82.3798 | 36.9516 | 6.2572 | 1527123.2942 | 22.774
222160 | 06-02-2023 12:55:20 | 102182 | 766.429 | 18.877 | 18.83 | 38.648 | 38.788 | 872964 | 55.5901 | 40.5453 | 10.2253 | 82.7019 | 35.3641 | 6.2509 | 1532217.7037 | 21.182
222161 | 06-02-2023 12:58:23 | 102182 | 766.431 | 18.837 | 18.801 | 38.574 | 38.727 | 871828 | 55.8635 | 41.1432 | 10.2377 | 82.5942 | 35.8405 | 6.2242 | 1526551.5982 | 22.9526
222162 | 06-02-2023 13:01:23 | 102183 | 766.438 | 18.826 | 18.768 | 38.608 | 38.758 | 874103 | 56.2547 | 39.9458 | 10.232 | 82.8098 | 34.7912 | 6.2256 | 1530733.129 | 21.6459
222163 | 06-02-2023 13:04:23 | 102182 | 766.431 | 18.791 | 18.739 | 38.54 | 38.665 | 872396 | 56.6854 | 40.8442 | 10.2433 | 82.648 | 35.5431 | 6.2018 | 1524473.7264 | 23.602
222164 | 06-02-2023 13:07:23 | 102184 | 766.446 | 18.752 | 18.707 | 38.565 | 38.706 | 869565 | 57.5327 | 42.3342 | 10.2392 | 82.3798 | 36.905 | 6.1915 | 1518122.7663 | 25.5866
222165 | 06-02-2023 13:10:24 | 102187 | 766.465 | 18.738 | 18.683 | 38.523 | 38.682 | 875245 | 57.0607 | 39.3447 | 10.2462 | 82.9179 | 34.1794 | 6.1797 | 1526408.7924 | 22.9973
222166 | 06-02-2023 13:13:26 | 102187 | 766.466 | 18.701 | 18.659 | 38.461 | 38.601 | 872964 | 57.1485 | 40.5453 | 10.2565 | 82.7019 | 35.2082 | 6.1562 | 1519223.3229 | 25.2427
222167 | 06-02-2023 13:16:29 | 102187 | 766.463 | 18.682 | 18.637 | 38.383 | 38.549 | 877538 | 57.2788 | 38.1379 | 10.2695 | 83.1352 | 32.9766 | 6.1368 | 1524521.0939 | 23.5872
222168 | 06-02-2023 13:19:32 | 102187 | 766.467 | 18.668 | 18.616 | 38.417 | 38.538 | 882159 | 56.0296 | 35.7058 | 10.2638 | 83.573 | 30.816 | 6.1372 | 1532597.3004 | 21.0633
222169 | 06-02-2023 13:22:32 | 102187 | 766.464 | 18.64 | 18.591 | 38.391 | 38.538 | 876390 | 57.8718 | 38.7421 | 10.2682 | 83.0264 | 33.5271 | 6.1229 | 1520615.3073 | 24.8077
222170 | 06-02-2023 13:25:32 | 102188 | 766.473 | 18.614 | 18.566 | 38.371 | 38.527 | 875245 | 58.2774 | 39.3447 | 10.2715 | 82.9179 | 34.0528 | 6.1103 | 1516907.3786 | 25.9664
222171 | 06-02-2023 13:28:32 | 102192 | 766.504 | 18.588 | 18.544 | 38.304 | 38.464 | 888005 | 56.6057 | 32.6289 | 10.2827 | 84.1268 | 27.9527 | 6.0902 | 1536247.1948 | 19.9228
222172 | 06-02-2023 13:31:32 | 102201 | 766.567 | 18.571 | 18.519 | 38.285 | 38.44 | 878113 | 58.9047 | 37.8353 | 10.2858 | 83.1897 | 32.6226 | 6.0811 | 1517884.167 | 25.6612
222173 | 06-02-2023 13:34:34 | 102206 | 766.609 | 18.55 | 18.498 | 38.283 | 38.445 | 885658 | 57.8471 | 33.8642 | 10.2862 | 83.9044 | 29.047 | 6.0732 | 1529841.5244 | 21.9245
222174 | 06-02-2023 13:37:37 | 102207 | 766.617 | 18.519 | 18.474 | 38.233 | 38.398 | 885658 | 57.6389 | 33.8642 | 10.2945 | 83.9044 | 29.0053 | 6.0541 | 1527219.5563 | 22.7439
222175 | 06-02-2023 13:40:39 | 102204 | 766.595 | 18.48 | 18.444 | 38.229 | 38.368 | 884488 | 58.0386 | 34.48 | 10.2952 | 83.7936 | 29.5562 | 6.0395 | 1523198.4148 | 24.0005
222176 | 06-02-2023 13:43:42 | 102205 | 766.598 | 18.461 | 18.419 | 38.227 | 38.378 | 891550 | 57.2611 | 30.7632 | 10.2955 | 84.4626 | 26.2093 | 6.0324 | 1534377.5383 | 20.507
222177 | 06-02-2023 13:46:46 | 102208 | 766.62 | 18.441 | 18.391 | 38.184 | 38.348 | 890365 | 57.7279 | 31.3868 | 10.3027 | 84.3504 | 26.7348 | 6.0185 | 1530418.9597 | 21.7441
222178 | 06-02-2023 13:49:47 | 102202 | 766.575 | 18.401 | 18.36 | 38.163 | 38.308 | 895124 | 56.9728 | 28.8821 | 10.3062 | 84.8012 | 24.4631 | 6.0009 | 1536169.5866 | 19.947
222179 | 06-02-2023 13:52:50 | 102201 | 766.567 | 18.37 | 18.33 | 38.09 | 38.253 | 892738 | 57.543 | 30.1379 | 10.3183 | 84.5752 | 25.5324 | 5.9785 | 1528978.2592 | 22.1943
222180 | 06-02-2023 13:55:53 | 102203 | 766.582 | 18.343 | 18.306 | 38.122 | 38.27 | 897522 | 56.7581 | 27.62 | 10.313 | 85.0284 | 23.293 | 5.9739 | 1536541.9918 | 19.8306
222181 | 06-02-2023 13:58:56 | 102200 | 766.561 | 18.318 | 18.276 | 38.178 | 38.338 | 897522 | 57.2865 | 27.62 | 10.3037 | 85.0284 | 23.3397 | 5.9738 | 1536529.2824 | 19.8346
222182 | 06-02-2023 14:01:58 | 102195 | 766.524 | 18.297 | 18.251 | 38.1 | 38.259 | 897522 | 56.278 | 27.62 | 10.3167 | 85.0284 | 23.2747 | 5.9542 | 1533817.1644 | 20.6821
222183 | 06-02-2023 14:05:01 | 102192 | 766.499 | 18.273 | 18.223 | 38.081 | 38.252 | 901143 | 56.351 | 25.7142 | 10.3198 | 85.3714 | 21.5436 | 5.9428 | 1538420.4186 | 19.2436
222184 | 06-02-2023 14:08:01 | 102195 | 766.526 | 18.248 | 18.198 | 38.096 | 38.245 | 904794 | 55.2982 | 23.7926 | 10.3173 | 85.7173 | 19.8267 | 5.9363 | 1543753.3807 | 17.5771
222185 | 06-02-2023 14:11:02 | 102196 | 766.535 | 18.222 | 18.171 | 38.064 | 38.223 | 910945 | 54.4243 | 20.5553 | 10.3227 | 86.3001 | 16.8864 | 5.9221 | 1552272.0786 | 14.915
222186 | 06-02-2023 14:14:02 | 102204 | 766.595 | 18.182 | 18.141 | 38.107 | 38.234 | 908475 | 55.2901 | 21.8553 | 10.3155 | 86.0661 | 18.0922 | 5.9148 | 1547035.5393 | 16.5514
222187 | 06-02-2023 14:17:02 | 102203 | 766.587 | 18.163 | 18.113 | 38.082 | 38.227 | 912185 | 55.4093 | 19.9026 | 10.3197 | 86.4175 | 16.314 | 5.9042 | 1551879.3176 | 15.0377
222188 | 06-02-2023 14:20:04 | 102200 | 766.564 | 18.14 | 18.088 | 38.05 | 38.208 | 908475 | 56.6296 | 21.8553 | 10.325 | 86.0661 | 18.0447 | 5.8912 | 1543757.9172 | 17.5757
222189 | 06-02-2023 14:23:09 | 102203 | 766.587 | 18.095 | 18.059 | 38.087 | 38.214 | 912806 | 55.6041 | 19.5758 | 10.3188 | 86.4764 | 16.024 | 5.8812 | 1549719.223 | 15.7127
222190 | 06-02-2023 14:26:08 | 102202 | 766.579 | 18.073 | 18.029 | 38.073 | 38.231 | 910945 | 56.3355 | 20.5553 | 10.3212 | 86.3001 | 16.8939 | 5.8713 | 1545189.9166 | 17.1282
222191 | 06-02-2023 14:29:09 | 102205 | 766.599 | 18.055 | 18.003 | 38.024 | 38.173 | 908475 | 57.626 | 21.8553 | 10.3293 | 86.0661 | 18.0231 | 5.8575 | 1539083.5005 | 19.0364
222192 | 06-02-2023 14:32:10 | 102208 | 766.625 | 18.034 | 17.978 | 38.028 | 38.174 | 912185 | 57.853 | 19.9026 | 10.3287 | 86.4175 | 16.269 | 5.8508 | 1544437.9257 | 17.3631
222193 | 06-02-2023 14:35:11 | 102210 | 766.639 | 18.011 | 17.957 | 38.049 | 38.172 | 901750 | 58.9191 | 25.3947 | 10.3252 | 85.4289 | 21.2294 | 5.846 | 1526114.7211 | 23.0891
222194 | 06-02-2023 14:38:12 | 102214 | 766.665 | 17.977 | 17.933 | 38.023 | 38.16 | 906631 | 59.5121 | 22.8258 | 10.3295 | 85.8914 | 18.8957 | 5.8302 | 1532195.0921 | 21.189
222195 | 06-02-2023 14:41:14 | 102214 | 766.666 | 17.957 | 17.904 | 37.992 | 38.137 | 906631 | 59.7978 | 22.8258 | 10.3347 | 85.8914 | 18.8699 | 5.8186 | 1530585.0576 | 21.6922
222196 | 06-02-2023 14:44:17 | 102216 | 766.686 | 17.918 | 17.881 | 37.994 | 38.137 | 904794 | 60.5964 | 23.7926 | 10.3343 | 85.7173 | 19.7417 | 5.8054 | 1525672.4165 | 23.2274
222197 | 06-02-2023 14:47:20 | 102219 | 766.703 | 17.907 | 17.854 | 37.929 | 38.073 | 909091 | 60.1454 | 21.5311 | 10.3452 | 86.1244 | 17.6521 | 5.7916 | 1531025.6373 | 21.5545
222198 | 06-02-2023 14:50:20 | 102221 | 766.72 | 17.875 | 17.825 | 37.92 | 38.083 | 913429 | 60.5133 | 19.2479 | 10.3467 | 86.5354 | 15.5898 | 5.7792 | 1536616.2135 | 19.8074
222199 | 06-02-2023 14:53:20 | 102218 | 766.694 | 17.849 | 17.798 | 37.923 | 38.06 | 915300 | 60.4362 | 18.2632 | 10.3462 | 86.7126 | 14.706 | 5.7708 | 1538588.357 | 19.1911
222200 | 06-02-2023 14:56:21 | 102220 | 766.712 | 17.813 | 17.771 | 37.92 | 38.077 | 907244 | 61.7057 | 22.5032 | 10.3467 | 85.9494 | 18.5195 | 5.7579 | 1523288.3471 | 23.9724
222201 | 06-02-2023 14:59:21 | 102224 | 766.744 | 17.797 | 17.748 | 37.988 | 38.105 | 905405 | 62.5762 | 23.4711 | 10.3353 | 85.7752 | 19.4473 | 5.7628 | 1520861.5213 | 24.7308
222202 | 06-02-2023 15:02:24 | 102226 | 766.759 | 17.776 | 17.725 | 37.916 | 38.075 | 907859 | 62.3182 | 22.1795 | 10.3473 | 86.0077 | 18.2249 | 5.7447 | 1522499.383 | 24.2189
222203 | 06-02-2023 15:05:26 | 102225 | 766.749 | 17.738 | 17.701 | 37.982 | 38.091 | 907244 | 62.6382 | 22.5032 | 10.3363 | 85.9494 | 18.5712 | 5.7416 | 1521054.7069 | 24.6704
222204 | 06-02-2023 15:08:26 | 102223 | 766.734 | 17.718 | 17.674 | 37.881 | 38.028 | 907244 | 63.3135 | 22.5032 | 10.3532 | 85.9494 | 18.487 | 5.7196 | 1518033.5305 | 25.6145
222205 | 06-02-2023 15:11:26 | 102224 | 766.743 | 17.758 | 17.677 | 37.752 | 37.898 | 914676 | 62.9471 | 18.5916 | 10.3747 | 86.6535 | 14.8591 | 5.7137 | 1529660.6726 | 21.981
222206 | 06-02-2023 15:14:26 | 102229 | 766.783 | 17.816 | 17.725 | 38.03 | 38.152 | 901143 | 64.3457 | 25.7142 | 10.3283 | 85.3714 | 21.5011 | 5.7757 | 1515461.5751 | 26.4183
222207 | 06-02-2023 15:17:27 | 102228 | 766.773 | 17.912 | 17.807 | 38.553 | 38.574 | 886830 | 66.2064 | 33.2474 | 10.2412 | 84.0155 | 28.7168 | 5.8887 | 1506635.7017 | 29.1763
222208 | 06-02-2023 15:20:29 | 102232 | 766.799 | 18.055 | 17.93 | 38.847 | 38.922 | 876963 | 65.762 | 38.4405 | 10.1922 | 83.0807 | 33.6356 | 5.9843 | 1502747.1057 | 30.3915
222209 | 06-02-2023 15:23:32 | 102224 | 766.745 | 18.226 | 18.086 | 39.005 | 39.107 | 861736 | 67.6773 | 46.4547 | 10.1658 | 81.6381 | 40.9801 | 6.07 | 1488088.3059 | 34.9724
222210 | 06-02-2023 15:26:34 | 102232 | 766.8 | 18.409 | 18.263 | 39.14 | 39.189 | 847565 | 69.4446 | 53.9132 | 10.1433 | 80.2956 | 47.8052 | 6.1575 | 1475189.8544 | 39.0032
222211 | 06-02-2023 15:29:32 | 102229 | 766.779 | 18.598 | 18.45 | 39.241 | 39.345 | 840652 | 69.6933 | 57.5516 | 10.1265 | 79.6407 | 51.1639 | 6.2429 | 1474448.1217 | 39.235
222212 | 06-02-2023 15:32:32 | 102232 | 766.803 | 18.785 | 18.641 | 39.213 | 39.34 | 821582 | 73.8235 | 67.5884 | 10.1312 | 77.8341 | 60.1737 | 6.3078 | 1449448.2523 | 47.0474
222213 | 06-02-2023 15:35:35 | 102232 | 766.806 | 18.951 | 18.818 | 39.048 | 39.177 | 819572 | 72.2227 | 68.6463 | 10.1587 | 77.6437 | 60.9883 | 6.3432 | 1450511.463 | 46.7152
222214 | 06-02-2023 15:38:35 | 102232 | 766.802 | 19.104 | 18.969 | 39.127 | 39.157 | 810647 | 74.4542 | 73.3437 | 10.1455 | 76.7981 | 65.2818 | 6.4137 | 1443844.6426 | 48.7985
222215 | 06-02-2023 15:41:35 | 102232 | 766.807 | 19.276 | 19.142 | 38.904 | 39.095 | 804322 | 74.3409 | 76.6726 | 10.1827 | 76.1989 | 68.092 | 6.4421 | 1436247.3585 | 51.1727
222216 | 06-02-2023 15:44:37 | 102230 | 766.788 | 19.413 | 19.286 | 38.789 | 38.933 | 800478 | 75.2878 | 78.6958 | 10.2018 | 75.8348 | 69.817 | 6.4751 | 1433629.7684 | 51.9907
222217 | 06-02-2023 15:47:40 | 102233 | 766.813 | 19.559 | 19.429 | 38.71 | 38.892 | 793369 | 75.8772 | 82.4374 | 10.215 | 75.1613 | 73.1186 | 6.5176 | 1426345.6567 | 54.267
222218 | 06-02-2023 15:50:42 | 102229 | 766.777 | 19.682 | 19.573 | 38.383 | 38.592 | 797145 | 74.9605 | 80.45 | 10.2695 | 75.519 | 71.0575 | 6.5094 | 1432076.7443 | 52.476
222219 | 06-02-2023 15:53:45 | 102234 | 766.82 | 19.784 | 19.677 | 38.381 | 38.488 | 793369 | 75.0339 | 82.4374 | 10.2698 | 75.1613 | 72.8445 | 6.5481 | 1430270.8322 | 53.0404
222220 | 06-02-2023 15:56:47 | 102232 | 766.799 | 19.915 | 19.8 | 38.295 | 38.401 | 791494 | 74.7634 | 83.4242 | 10.2842 | 74.9836 | 73.661 | 6.5838 | 1431482.3957 | 52.6618
222221 | 06-02-2023 15:59:47 | 102234 | 766.815 | 20.017 | 19.913 | 38.048 | 38.247 | 788699 | 74.6088 | 84.8953 | 10.3253 | 74.7189 | 74.7791 | 6.5805 | 1426008.0582 | 54.3725
222222 | 06-02-2023 16:02:50 | 102233 | 766.81 | 20.147 | 20.026 | 38.078 | 38.235 | 782710 | 75.5764 | 88.0474 | 10.3203 | 74.1515 | 77.641 | 6.636 | 1422263.7754 | 55.5426
222223 | 06-02-2023 16:05:53 | 102236 | 766.833 | 20.267 | 20.156 | 37.845 | 38.044 | 783626 | 75.7672 | 87.5653 | 10.3592 | 74.2383 | 77.0129 | 6.6419 | 1424675.2149 | 54.789
222224 | 06-02-2023 16:08:55 | 102232 | 766.8 | 20.359 | 20.255 | 37.79 | 37.925 | 781341 | 74.3911 | 88.7679 | 10.3683 | 74.0218 | 78.0494 | 6.6679 | 1423859.8495 | 55.0438
222225 | 06-02-2023 16:11:57 | 102224 | 766.745 | 20.475 | 20.362 | 37.667 | 37.817 | 782253 | 73.9029 | 88.2879 | 10.3888 | 74.1082 | 77.5149 | 6.6914 | 1428533.3548 | 53.5833
222226 | 06-02-2023 16:15:00 | 102227 | 766.762 | 20.561 | 20.458 | 37.571 | 37.647 | 783168 | 73.546 | 87.8063 | 10.4048 | 74.1949 | 77.0015 | 6.7079 | 1432330.4911 | 52.3967
222227 | 06-02-2023 16:18:01 | 102228 | 766.771 | 20.661 | 20.549 | 37.505 | 37.621 | 782710 | 72.8821 | 88.0474 | 10.4158 | 74.1515 | 77.1635 | 6.7353 | 1435021.369 | 51.5558
222228 | 06-02-2023 16:21:02 | 102235 | 766.827 | 20.765 | 20.657 | 37.382 | 37.498 | 780431 | 73.2759 | 89.2468 | 10.4363 | 73.9356 | 78.1405 | 6.7539 | 1433251.9549 | 52.1088
222229 | 06-02-2023 16:24:02 | 102232 | 766.8 | 20.845 | 20.748 | 37.227 | 37.361 | 782253 | 71.8356 | 88.2879 | 10.4622 | 74.1082 | 77.1483 | 6.7573 | 1437035.0198 | 50.9266
222230 | 06-02-2023 16:27:04 | 102230 | 766.788 | 20.933 | 20.836 | 37.195 | 37.317 | 779977 | 71.5433 | 89.4858 | 10.4675 | 73.8926 | 78.1997 | 6.7862 | 1436576.5649 | 51.0698
222231 | 06-02-2023 16:30:05 | 102235 | 766.827 | 21.027 | 20.926 | 37.053 | 37.17 | 780886 | 70.4705 | 89.0074 | 10.4912 | 73.9787 | 77.6508 | 6.7973 | 1439690.984 | 50.0966
222232 | 06-02-2023 16:33:07 | 102236 | 766.833 | 21.096 | 21.006 | 36.972 | 37.106 | 778617 | 70.6008 | 90.2016 | 10.5047 | 73.7637 | 78.6581 | 6.8096 | 1437107.1455 | 50.904
222233 | 06-02-2023 16:36:08 | 102238 | 766.848 | 21.205 | 21.11 | 36.925 | 37.037 | 775912 | 69.8372 | 91.6253 | 10.5125 | 73.5075 | 79.9002 | 6.8441 | 1436568.1544 | 51.0725
222234 | 06-02-2023 16:39:08 | 102238 | 766.846 | 21.293 | 21.196 | 36.835 | 36.933 | 775014 | 69.8568 | 92.0979 | 10.5275 | 73.4224 | 80.2506 | 6.8624 | 1437264.0586 | 50.855
222235 | 06-02-2023 16:42:09 | 102239 | 766.855 | 21.372 | 21.282 | 36.75 | 36.885 | 774567 | 69.3955 | 92.3332 | 10.5417 | 73.38 | 80.3915 | 6.878 | 1438450.7822 | 50.4841
222236 | 06-02-2023 16:45:11 | 102239 | 766.859 | 21.493 | 21.38 | 36.669 | 36.829 | 773226 | 69.4675 | 93.0389 | 10.5552 | 73.253 | 80.9592 | 6.9111 | 1440243.7887 | 49.9238
222237 | 06-02-2023 16:48:11 | 102235 | 766.828 | 21.579 | 21.483 | 36.48 | 36.631 | 770558 | 69.8561 | 94.4432 | 10.5867 | 73.0002 | 82.0655 | 6.9097 | 1435103.1976 | 51.5303
222238 | 06-02-2023 16:51:14 | 102237 | 766.837 | 21.7 | 21.585 | 36.428 | 36.596 | 767908 | 69.8838 | 95.8379 | 10.5953 | 72.7492 | 83.2774 | 6.9483 | 1435143.1349 | 51.5178
222239 | 06-02-2023 16:54:16 | 102236 | 766.831 | 21.789 | 21.692 | 36.309 | 36.443 | 767029 | 69.821 | 96.3005 | 10.6152 | 72.6659 | 83.5946 | 6.9613 | 1435178.4209 | 51.5067
222240 | 06-02-2023 16:57:17 | 102236 | 766.831 | 21.861 | 21.767 | 36.195 | 36.315 | 770115 | 68.8025 | 94.6763 | 10.6342 | 72.9583 | 82.0378 | 6.9684 | 1441866.8351 | 49.4166
222241 | 06-02-2023 17:00:19 | 102241 | 766.872 | 21.953 | 21.849 | 36.163 | 36.277 | 763533 | 68.1438 | 98.1405 | 10.6395 | 72.3347 | 85.129 | 6.9993 | 1433523.4451 | 52.0239
222242 | 06-02-2023 17:03:21 | 102238 | 766.846 | 22.03 | 21.943 | 36.055 | 36.196 | 765714 | 66.4488 | 96.9926 | 10.6575 | 72.5413 | 84.0059 | 7.0094 | 1438931.5234 | 50.3339
222243 | 06-02-2023 17:06:22 | 102245 | 766.898 | 22.123 | 22.029 | 35.96 | 36.085 | 769673 | 66.5628 | 94.9089 | 10.6733 | 72.9164 | 82.0514 | 7.0285 | 1448858.6282 | 47.2317
222244 | 06-02-2023 17:09:24 | 102250 | 766.941 | 22.208 | 22.117 | 35.911 | 36.022 | 765277 | 66.7831 | 97.2226 | 10.6815 | 72.4999 | 84.0929 | 7.0534 | 1443809.9209 | 48.8094
222245 | 06-02-2023 17:12:26 | 102256 | 766.982 | 22.296 | 22.196 | 35.723 | 35.851 | 769673 | 64.3568 | 94.9089 | 10.7128 | 72.9164 | 81.8539 | 7.0521 | 1451932.5959 | 46.2711
222246 | 06-02-2023 17:15:29 | 102258 | 766.997 | 22.363 | 22.27 | 35.683 | 35.821 | 761796 | 64.6487 | 99.0547 | 10.7195 | 72.1701 | 85.5518 | 7.0714 | 1439570.9418 | 50.1341
222247 | 06-02-2023 17:18:29 | 102270 | 767.086 | 22.422 | 22.344 | 35.625 | 35.771 | 765277 | 63.8888 | 97.2226 | 10.7292 | 72.4999 | 83.8545 | 7.0838 | 1447775.1399 | 47.5703
222248 | 06-02-2023 17:22:35 | 102270 | 767.089 | 22.492 | 22.4 | 35.54 | 35.697 | 770115 | 63.6881 | 94.6763 | 10.7433 | 72.9583 | 81.492 | 7.0954 | 1458446.1473 | 44.2356
222249 | 06-02-2023 17:24:30 | 102266 | 767.059 | 22.561 | 22.477 | 35.598 | 35.681 | 769673 | 62.988 | 94.9089 | 10.7337 | 72.9164 | 81.7497 | 7.1352 | 1462838.3947 | 42.863
222250 | 06-02-2023 17:27:33 | 102276 | 767.133 | 22.646 | 22.558 | 35.347 | 35.507 | 771889 | 61.9769 | 93.7426 | 10.7755 | 73.1263 | 80.4909 | 7.1195 | 1464982.6249 | 42.1929
222251 | 06-02-2023 17:30:35 | 102275 | 767.125 | 22.729 | 22.627 | 35.574 | 35.649 | 767029 | 61.5555 | 96.3005 | 10.7377 | 72.6659 | 82.9821 | 7.1994 | 1466265.686 | 41.792
222252 | 06-02-2023 17:31:44 | 102276 | 767.13 | 22.809 | 22.663 | 38.047 | 36.433 | 644207 | 100.637 | 160.9437 | 10.3255 | 61.0301 | 143.2218 | 7.7353 | 1292324.1285 | 96.1487
222253 | 06-02-2023 17:34:47 | 102279 | 767.156 | 23.09 | 22.932 | 39.176 | 39.611 | 466432 | 202.626 | 254.5095 | 10.1373 | 44.1883 | 228.3719 | 8.094 | 966390.9449 | 198.0028
222254 | 06-02-2023 17:37:49 | 102282 | 767.175 | 23.033 | 23.018 | 36.222 | 36.656 | 529115 | 170.084 | 221.5184 | 10.6297 | 50.1267 | 196.2182 | 7.4593 | 1035399.3345 | 176.4377
222255 | 06-02-2023 17:40:52 | 102285 | 767.204 | 22.95 | 22.921 | 36.359 | 36.084 | 566749 | 152.016 | 201.7111 | 10.6068 | 53.692 | 178.5058 | 7.452 | 1108319.4528 | 153.6502
222256 | 06-02-2023 17:43:55 | 102295 | 767.279 | 22.903 | 22.865 | 36.192 | 36.47 | 593905 | 136.407 | 187.4184 | 10.6347 | 56.2647 | 165.5032 | 7.3979 | 1155777.9346 | 138.8194
222257 | 06-02-2023 17:46:57 | 102303 | 767.339 | 22.905 | 22.843 | 36.157 | 36.344 | 616326 | 123.191 | 175.6179 | 10.6405 | 58.3888 | 154.8536 | 7.3916 | 1198729.9315 | 125.3969
222258 | 06-02-2023 17:50:00 | 102309 | 767.378 | 22.924 | 22.853 | 37.112 | 36.951 | 627301 | 114.508 | 169.8416 | 10.4813 | 59.4285 | 150.4508 | 7.5951 | 1242625.962 | 111.6794
222259 | 06-02-2023 17:53:02 | 102310 | 767.39 | 22.916 | 22.866 | 36.5 | 36.377 | 650467 | 102.613 | 157.6489 | 10.5833 | 61.6232 | 138.9674 | 7.4664 | 1273680.6857 | 101.9748
222260 | 06-02-2023 17:54:29 | 102313 | 767.407 | 22.917 | 22.863 | 36.826 | 36.947 | 664018 | 96.43 | 150.5168 | 10.529 | 62.907 | 132.8202 | 7.5335 | 1308092.7263 | 91.221
222261 | 06-02-2023 17:57:32 | 102315 | 767.427 | 23.026 | 22.917 | 37.846 | 37.925 | 652369 | 92.178 | 156.6479 | 10.359 | 61.8034 | 139.1881 | 7.7906 | 1315228.0972 | 88.9912
222262 | 06-02-2023 18:00:35 | 102315 | 767.428 | 23.147 | 23.043 | 37.993 | 38.089 | 649836 | 90.6399 | 157.9811 | 10.3345 | 61.5634 | 140.5104 | 7.8752 | 1320128.2636 | 87.4599
222263 | 06-02-2023 18:03:37 | 102312 | 767.404 | 23.263 | 23.153 | 38.252 | 38.3 | 645449 | 90.383 | 160.29 | 10.2913 | 61.1478 | 142.8043 | 7.9815 | 1323831.5226 | 86.3026
222264 | 06-02-2023 18:06:40 | 102315 | 767.423 | 23.363 | 23.262 | 38.274 | 38.427 | 649836 | 85.3281 | 157.9811 | 10.2877 | 61.5634 | 140.7446 | 8.0318 | 1338876.1393 | 81.6012
222265 | 06-02-2023 18:09:42 | 102319 | 767.458 | 23.46 | 23.354 | 38.236 | 38.349 | 652369 | 83.6578 | 156.6479 | 10.294 | 61.8034 | 139.5131 | 8.0684 | 1348521.2678 | 78.5871
222266 | 06-02-2023 18:12:45 | 102320 | 767.462 | 23.557 | 23.457 | 38.199 | 38.335 | 651734 | 81.8134 | 156.9821 | 10.3002 | 61.7432 | 139.7831 | 8.1052 | 1351686.1783 | 77.5981
222267 | 06-02-2023 18:15:50 | 102321 | 767.472 | 23.663 | 23.558 | 38.075 | 38.234 | 653006 | 79.8033 | 156.3126 | 10.3208 | 61.8637 | 139.0772 | 8.1278 | 1357081.08 | 75.9122
222268 | 06-02-2023 18:18:51 | 102322 | 767.476 | 23.751 | 23.655 | 37.955 | 38.132 | 653643 | 78.522 | 155.9774 | 10.3408 | 61.9241 | 138.6755 | 8.1429 | 1360246.0747 | 74.9231
222269 | 06-02-2023 18:21:54 | 102318 | 767.445 | 23.816 | 23.733 | 37.938 | 38.071 | 655564 | 76.7455 | 154.9663 | 10.3437 | 62.1061 | 137.7513 | 8.1694 | 1367500.0778 | 72.6562
222270 | 06-02-2023 18:24:56 | 102318 | 767.449 | 23.921 | 23.814 | 37.826 | 37.966 | 664678 | 73.7475 | 150.1695 | 10.3623 | 62.9695 | 133.3409 | 8.194 | 1389588.0333 | 65.7537
222271 | 06-02-2023 18:28:00 | 102319 | 767.453 | 23.997 | 23.903 | 37.751 | 37.87 | 660741 | 74.6103 | 152.2416 | 10.3748 | 62.5965 | 135.1433 | 8.2131 | 1383736.3755 | 67.5824
222272 | 06-02-2023 18:31:02 | 102319 | 767.452 | 24.052 | 23.974 | 37.587 | 37.764 | 663360 | 72.2463 | 150.8632 | 10.4022 | 62.8446 | 133.766 | 8.203 | 1387957.0832 | 66.2634
222273 | 06-02-2023 18:34:02 | 102326 | 767.504 | 24.153 | 24.051 | 37.562 | 37.665 | 667329 | 70.334 | 148.7742 | 10.4063 | 63.2206 | 131.8651 | 8.2446 | 1401503.8818 | 62.03
222274 | 06-02-2023 18:37:05 | 102322 | 767.475 | 24.257 | 24.156 | 37.315 | 37.472 | 670672 | 68.4608 | 147.0147 | 10.4475 | 63.5373 | 130.0758 | 8.2388 | 1407790.0795 | 60.0656
222275 | 06-02-2023 18:40:08 | 102329 | 767.528 | 24.342 | 24.245 | 37.184 | 37.342 | 664678 | 68.5442 | 150.1695 | 10.4693 | 62.9695 | 132.8059 | 8.2495 | 1396551.5416 | 63.5776
222276 | 06-02-2023 18:43:10 | 102330 | 767.538 | 24.376 | 24.305 | 36.983 | 37.121 | 676092 | 65.0923 | 144.1621 | 10.5028 | 64.0508 | 127.2317 | 8.2208 | 1416857.9074 | 57.2319